## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество | Ед.изм | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Поверка манометра технического | Пределы измерения 0 - 6 bar.,класс точности 1,6 | 12 | усл | 490.98 | 5891.76
2 | Поверка тонометра механического (с подготовкой к поверке) | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 350 | усл | 633.1 | 221585
3 | Поверка тонометра автоматического/полуавтоматического | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 15 | усл | 529.74 | 7946.1
4 | Поверка аппарата ЭКГ одноканального | Одноканальная регистрация ЭКГ | 4 | усл | 2325.67 | 9302.68
5 | Поверка аппарата ЭКГ многоканального | 6-12 кнальная регистрация ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | 15 | усл | 3230.1 | 48451.5
6 | Поверка анализаторов паров этанола | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 0,48 мг/л, погрешность +(-) 0,05 мг/л | 100 | усл | 2454.88 | 245488
7 | Пульсоксиметры | Диапазон измерения сатурации 70-100%, погрешность измерения +(-) 2% | 14 | усл | 607.26 | 8501.64
8 | Поверка аппарата КФК-3 | Диапазон измерений: коэфициент пропускания 1 - 100; оптическая плотность 0 - 2Б | 1 | усл | 3230.1 | 3230.1
9 | Поверка дозатора одноопределенного | Измерения, мкл: 0,05; 20; 50; 100; 200 | 30 | усл | 1098.23 | 32946.9
10 | Поверка дозатора многоопределенного | Диапазон измерений: 5 - 1000мкл | 80 | усл | 1162.84 | 93027.2
| Итого |  |  |  |  | 676370.88