## Таб 3
Приложение № 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Характеристик оказываемых услуг | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.ца изм. | Количество, | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Морозильник для хранения плазмы крови ПОЗИС ММ Заправка феном, чистка фильтра | 1. Оказание услуг по проведению ремонта Цели оказания услуг: Получение на момент окончания работ по ремонту орозильника для хранения плазмы крови, полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование; 2. Требования к документам. Документы и материалы подлежат передаче в соответствии и порядке, требуемом Заказчиком. 3. Список услуг и их характеристики: -устранение причин неисправности – чистка фильтра; заправка фреоном; - пусконаладочные работы; - сдача оборудования в эксплуатацию; 4. Используемые материалы: - фреон 5. Результат оказания услуг: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование; | 7820 | усл. | 1 | 7820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 7820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!