## Таб 2
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Ед.изм. | Количество, шт | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Альфа- фетопротеин (АФП) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.605–1210 нг/мл чувствит. 0.604 нг/мл 100 тестов | шт | 4 | 14879.07 | 59516.28
2 | Инсулин | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения инсулина (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.2–1000 мкЕ/мл, чувствит. 0.2 мкЕ/мл | шт | 4 | 25178.15 | 100712.6
3 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАс) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-с) (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.10–1000 мкг/дл, чувствит. 0.1 мкг/дл | шт | 3 | 15695.52 | 47086.56
4 | CEA Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения раковооэмбрионального антигена (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.2–1000 нг/мл, чувствит. 0.2 нг/мл | шт | 5 | 18801.96 | 94009.8
5 | Онкомаркер СА 125 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 125 (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.6– 5000 Е/мл, чувствит. 1.2 Е/мл | шт | 17 | 22890.12 | 389132.04
6 | Онкомаркер HE4 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения человеческого эпидидимального секреторного белка 4(100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 минут, диапазон измерения 15,0-1500 пмоль/л, чувствительность 15,0 пмоль/л | шт | 3 | 81190.56 | 243571.68
7 | Онкомаркер СА 19-9 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 19-9 (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.6– 1000 Е/мл, чувствит. 0.6 Е/мл | шт | 5 | 25178.15 | 125890.75
8 | Онкомаркер СА 15-3 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 15-3 (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 1– 300 Е/мл, чувствит. 0.6 Е/мл | шт | 8 | 25178.15 | 201425.2
9 | Тропонин I | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тропонина I (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 минут, диапазон измерения 0,16-50,00 мкг/л, чувствительность 0,1 мкг/л |  | 11 | 33354.46 | 366899.06
10 | B12 Витамин В12 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения витамина В12 (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 мин, диапазон измерения 50.0‑2000 пг/мл, чувствит. 100 пг/мл | шт | 2 | 21255.25 | 42510.5
11 | Иммуноглобулин E (IgE) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения иммуноглобулина Е (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.1– 2500 МЕ/мл, чувствит. 0.1 МЕ/мл | шт | 12 | 17003.81 | 204045.72
12 | Общий Витамин Д | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D)(100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 минут, диапазон измерения 3,00- 70,0 нг/мл, чувствит. 3,00 нг/мл | шт | 5 | 74446.5 | 372232.5
13 | Анти- ЦЦП | Набор штрих-кодированных реагентов для полу-количественного определения IgG аутоантител человека к циклическому цитрулиновому пептиду (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 7– 500 Е/мл, чувствит. 7 Е/мл. В состав набора входят калибраторы. | шт | 2 | 76476.79 | 152953.58
14 | Прокальцитонин | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения прокальцитонина (100 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,02-100 нг/мл, чувствит. 0,02 нг/мл. В состав набора входят калибраторы и контроли. | шт | 4 | 80112.46 | 320449.84
15 | TSH Тиреотропнныйгормон(ТТГ) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тиреотропина (ТТГ) (200 исследованией)с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,005–100 мкМЕ/мл, чувствит. 0,005мкМЕ/мл | шт | 8 | 15947.34 | 127578.72
16 | T3Трийодтиронин (Т3) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего трииодотиронина (Т3) (200 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,3–10 нмоль/л, чувствит. 0,3 нмоль/л | шт | 4 | 24814.19 | 99256.76
17 | Свободный трийодтиронин (СТ3) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения свободного трииодотиронина (сТ3) (200 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,4–50 пмоль/л, чувствит. 0,4 пмоль/л | шт | 2 | 14881.04 | 29762.08
18 | T4Тироксин (Т4) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тироксина (T4) (200 исследованией) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.42–24.86 мкг/длчувствит., 0.420 мкг/дл | шт | 3 | 22785.84 | 68357.52
19 | Свободный тироксин (СТ4) | Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина (200 исследованией) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e (Elecsys FT4 III Elecsysandcobas e analyzers) | шт | 5 | 14820.05 | 74100.25
20 | Калибратор для ТТГ | Набор для калибровки количественного теста для определения ТТГ на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e. 4 x 1.3 мл | шт | 4 | 5717.12 | 22868.48
21 | Калибратор для Т3 | Набор для калибровки количественного теста для определения Т3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 4 | 5904.02 | 23616.08
22 | Калибратор для СТ3 | Набор для калибровки количественного теста для определения свободногоТ3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602).2х2х1 мл | шт | 2 | 4611.47 | 9222.94
23 | Калибратор для Т4 | Набор для калибровки количественного теста для определения тироксина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 2 | 6264.05 | 12528.1
24 | Калибратор для СТ4 | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e4 x 1.0 мл | шт | 4 | 4456.05 | 17824.2
25 | Разбавитель проб Мультитест при определении: С-пептида (сыворотка и моча), СГСГ (SHBG), ТТГ, эстрадиола | Разбавитель проб для тестов: С-peptide (сыв. и моча), SHBG и TSH при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного анализа. 2 х 16 мл | шт | 5 | 14613.48 | 73067.4
26 | Калибратор для альфа- фетопротеина (АФП) | Набор для калибровки количественного теста для определения альфа-фетопротеина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 2 | 6899.5 | 13799
27 | Калибратор для инсулина | Набор для калибровки количественного теста для определения инсулина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 2 | 6899.5 | 13799
28 | Калибратор для Дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭАс) | Набор для калибровки количественного теста для определения дегидроэпиандростерон-сульфата на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 2 | 6423.4 | 12846.8
29 | Калибратор для раково-эмбрионального антигена (РЭА) | Набор для калибровки количественного теста для определения раковооэмбрионального антигена на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 2 | 7153.28 | 14306.56
30 | Калибратор для онкомаркера СА 125 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 125 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 4 | 9045.88 | 36183.52
31 | Калибратор для онкомаркера HE4 | Набор для калибровки количественного теста для определения HE-4 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | шт | 2 | 28465.58 | 56931.16
32 | Калибратор для онкомаркера СА 19-9 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 19-9 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | шт | 2 | 9045.88 | 18091.76
33 | Калибратор для онкомаркера СА 15-3 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 15-3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | шт | 4 | 6744.08 | 26976.32
34 | Калибратор для тропонина I | Набор для калибровки количественного теста для определения тропонина I на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 4 | 7883.17 | 31532.68
35 | Калибратор для витамина В12 | Набор для калибровки количественного теста для определения витамина В12 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 1 | 5904.02 | 5904.02
36 | Калибратор для иммуноглобулина E (IgE) | Набор для калибровки количественного теста для определения иммуноглобулина Е на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 4 | 7204.43 | 28817.72
37 | Калибратор для количественного общего витамина Д | Набор для калибровки количественного теста для определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 2х2х1 мл | шт | 2 | 43502.04 | 87004.08
38 | Универсальная контрольная сыворотка | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS. 2х2х3 мл | шт | 12 | 6822.78 | 81873.36
39 | Контрольная сыворотка Вариа для: витамина B12, ферритина, фолатов, β-CrossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки крови человека, содержащих различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов Elecsys для определения: Витамина B12, ферритина, фолатов, B-crossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D 2x2x3 мл | шт | 5 | 10948.31 | 54741.55
40 | Контрольная сыворотка для онкомаркеров (HCG+b, AFP) | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS для определения онкомаркеров. 2x2x3 мл | шт | 6 | 17934.36 | 107606.16
41 | HE4 Контрольная сыворотка для онкомаркера HE4 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналита для контроля корректности теста HE4 Elecsys, cobas e. 2x2x1 мл | шт | 2 | 22919.63 | 45839.26
42 | Контрольная сыворотка для тропонина Т высокочувствительного (экспресс-метод - 9 минут и 18 минут) и тропонина I | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации тропонина Т и тропонина I для контроля корректности тестов для определения тропонина Т высокочувствительным методом (9 и 18 минут) и Тропонина I. 2x2x2 мл | шт | 4 | 8430.1 | 33720.4
43 | Контрольная сыворотка по анти-ЦЦП | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации Anti-CCP антител для контроля корректности теста Anti-CCP Elecsys, cobas e. 2x2x1 мл | шт | 1 | 11190.29 | 11190.29
44 | Универсальный разбавитель проб | Универсальный разбавитель проб при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентногоанализа.Применяется для разведения образцов сыворотки или плазмы. Протеиновый матрикс; консервант: ≤0,1% 2 х 36 мл | шт | 10 | 11241.44 | 112414.4
45 | Субстрат-реагент | Системный раствор для генерации электрохимического сигнала в системах Elecsys 2010, cobas e 411. Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1%; консервант 380 мл (~900-1000 тестов) | шт | 16 | 7686.44 | 122983.04
46 | Промывающий буфер | Системный раствор для промывки измерительной ячейки после измерения к системам cobas e 411, содержит КОН 176 ммоль/л, детергент ≤ 1,0% 380 мл (~900-1000 тестов) | шт | 16 | 8385.21 | 134163.36
47 | Реакционные пробирки | Пластиковые полупрозрачные одноразовые аналитические пробирки, объемом 200 мкл, в черном штативе 60 X 60 шт. (3500-3600 тестов) | шт | 5 | 8906.2 | 44531
48 | Наконечники для дозатора | Черные одноразовые наконечники со специальным покрытием, в белом штативе, в каждом – по 120 наконечников, штатив запакован в прозрачную пленку 30 х 120 шт. (1700-1800 тестов) | шт | 9 | 8758.64 | 78827.76
49 | Пластиковые контейнеры для твердых отходов | Контейнер для твердых отходов для анализаторов Elecsys 2010, cobas e 411, с отверстием, закрывающимся выдвижной прозрачной крышкой. Вместимость контейнера -1100 пробирок и наконечников. 1уп. Х 14 шт | шт | 2 | 5398.41 | 10796.82
50 | Реагент для проведения фоновой пробы | Реактив, используемый при проведении начальной калибровки и регулировки анализатора. Состав: фосфатный буфер, трипропиламин, детергент 2 х 50 мл | шт | 2 | 5298.07 | 10596.14
51 | Набор флаконов для аликвотирования разведенных калибраторов | Набор пластиковых флаконов с фиксированными крышками для аликвотирования разведенных калибраторов и хранения их в холодильнике.2 х 56 шт | шт | 2 | 14349.85 | 28699.7
52 | Моющий раствор для добавки в дистиллированную воду | Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации. Содержит 7,5% детергент 500 мл (3300 тестов) | шт | 5 | 2279.27 | 11396.35
53 | Пробирки для образцов (5000 шт. / уп.) | Пластиковые пробирки для проб объемом 2,5 мл, 16мм х 37мм. Мертвый объем составляет 100 мкл. Фасовка 5000 штук | шт | 2 | 8160.57 | 16321.14
54 | Адаптер для промывки | Полупрозрачный пластиковый контейнер, адаптированный к анализаторам Elecsys 2010 и cobas e 411. Предназначен для интенсивной промывки измерительных каналов анализатора. 1 шт | шт | 2 | 161.32 | 322.64
55 | Чистящий раствор | Реактив для интенсивной промывки измерительной ячейки, содержит NaOH (3М) и гипохлорит Na (менее 2% активного хлора) 5х100 мл | шт | 4 | 6301.98 | 25207.92
| ИТОГО |  |  |  |  | 4556042.55