##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Порядок оказания услуг: Техническое обслуживание и ремонт приточно-вытяжной вентиляции по адресам: г.Самара ул. Агибалова 12; г.Самара ул. Ново- Садовая 222Б;.

Перечень работ и материалов:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Самара ул. Н- Садовая 222Б |  |
| 1 | ТО ККБ до 30 кВт | шт | 9 |
| 2 | ТО приточной установки (замена фильтров, очистка камеры) П1,П4; ВК 3,5,6,8,9; VTS 1,2 | шт | 9 |
| 3 | Комплект фильтров для бризера Tion О2 | шт | 6 |
| 4 | Фильтр G4 для бризера Tion Lite | шт | 4 |
| 5 | ТО бризера (замена фильтров, очистка от пыли) | шт | 10 |
| 6 | Фильтр воздушный ФВП-П-720 | шт | 7 |
| 7 | Фильтр воздушный ФВП-П-95 | шт | 7 |
| 8 | Фильтр воздушный ФВП-1-592 | шт | 14 |
| 9 | Фильтр воздушный ФВП-1-287 | шт | 10 |
| 10 | Фильтр воздушный ФВК^-66 | шт | 4 |
| 11 | Фильтр воздушный ФВП-П-66 | шт | 4 |
| 12 | Электрический нагревательный элемент (спираль) HTR R | шт | 2 |
| 13 | Ремонтные работы, ПНР | шт | 1 |
| 14 | Поддон дренажный нерж. | шт | 5 |
| 15 | Восстановление работы ККБ (основной) | шт | 1 |
| 16 | Восстановление работы ККБ (резерв) | шт | 1 |
| г. Самара, ул. Агибалова,12 |  |
| 1 | ФВ Кас -1-795 | шт | 4 |
| 2 | ФК-398 | шт | 2 |
| 3 | ФВКас-1-695 | шт | 2 |
| 4 | Комплект фильтров для бризера Tion О2 | шт | 2 |
| 5 | Tion Clever - комплект фильтров | шт | 2 |
| 6 | ТО бризера (замена фильтров, очистка от пыли) | шт | 2 |
| 7 | ТО - фильтрующий рукав ф200/15 м. (демонтаж, обслуживание, монтаж) | шт | 1 |
| 8 | Насос циркуляционный ДЖИЛЕКС Циркуль 32/80 | шт | 3 |
| 9 | Замена насоса циркуляционного | шт | 3 |

2. Требования к качеству оказываемых услуг:

-Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка рабочей зоны (уборка мусора, материалов, сухая уборка пылесосом, затем влажная уборка помещений, в которых проводились работы).

-Все работы выполняются квалифицированным обученным персоналом.

-Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002.       При выполнении работ соблюдать требования электробезопастности  и противопожарной безопасности.

-Гарантийный срок работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Покупателем.

-Время работы Исполнителя регламентируется распорядком дня Заказчика.

Работы производятся в действующем медицинском учреждении, необходимо предусмотреть мероприятия по защите имущества от загрязнения.

3. Требования к Исполнителю:

Соответствие квалификации работников организации требованиям профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций.

Ведение работ в условиях действующего медицинского учреждения;

выполнение Правил охраны труда;

- работы выполняются в согласованное с заказчиком сроки.

- работники Подрядчика несут ответственность:

За своевременность и качество  выполняемых  работ;

За сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара.