## Таб 2
2. Характеристика продукции, источники ценовой информации и корректировка на конкретные параметры закупки
№ п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Ед.-ца изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Стент билиарный | 32.50.22.190 | Пластиковый стент с системой доставки. Предназначен для установки в желчевыводящие пути для дренирования, фиксирования желчевыводящих путей во время заживления, а также восстановления функционирования желчевыводящих путей в условиях наличия стриктуры или конкремента. Стент должен иметь два удерживающих лепестка в проксимальной и дистальной части, а также изгиб в центральной части. Визуальный маркер на проксимальной части стента для определения достаточности глубины заведения. Материал стента должен быть рентгенконтрастным по всей длине. Дистальный кончик стента конусообразно сужен с целью безопасного проведения системы доставки со стентом через зону стеноза. Форма дуоденальный изгиб. Стерильный. Одноразовый. Внешний диаметр, мм: не менее 3,2 и не более 3,4. Расстояние между шипами, см: не менее 6,5 и не более 7,5. Диаметр проводника, in: 0,035. | шт | 15 | 55026.3
2 | Стент билиарный | 32.50.22.190 | Пластиковый стент с системой доставки. Предназначен для установки в желчевыводящие пути для дренирования, фиксирования желчевыводящих путей во время заживления, а также восстановления функционирования желчевыводящих путей в условиях наличия стриктуры или конкремента. Стент должен иметь два удерживающих лепестка в проксимальной и дистальной части, а также изгиб в центральной части. Визуальный маркер на проксимальной части стента для определения достаточности глубины заведения. Материал стента должен быть рентгенконтрастным по всей длине. Дистальный кончик стента конусообразно сужен с целью безопасного проведения системы доставки со стентом через зону стеноза. Форма дуоденальный изгиб. Стерильный. Одноразовый. Внешний диаметр, мм: не менее 2,8 и не более 2,9. Расстояние между шипами, см: не менее 6,5 и не более 7,5. Диаметр проводника, in: 0,035 | шт | 5 | 18655
3 | Корзинка литотриптор | 32.50.22.190 | Корзинка литотриптор. Для литоэкстракции и литотрипсии конкрементов желчевыводящих путей. Наличие усиленной оплетки катетера для выполнения литотрипсии. С целью предотвращения осложнений, в том числе вклинивания корзинки в крупные конкременты, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: наличие канала для гибкого проводника; возможность введения контраста; отсоединение кончика корзинки и раскрытие строп при превышении максимального усилия сжатия. Длина рабочего канала: не менее 3,2 мм. Диаметр корзины: не менее 3,0 см. Стерильная. Одноразовая. | шт | 2 | 59600
4 | Игла инъекционная | 32.50.22.190 | Одноразовая эндоскопическая инъекционная игла с диамеров 2,4 мм и длиной 2300 мм предназначена для введения различных лекарственных веществ в слизистую оболочку при проведении эндоскопических процедур и и подходит для эндоскопов с диаметром инструментального канала 2,8 мм и длиной 2000 мм и меньше. | шт | 10 | 54210
5 | Баллон для дилатации | 32.50.22.190 | Устройство для эндоскопической баллонной дилатации анастомозов органов желудочно-кишечного тракта для восстановления просвета и лечения стриктур в пищеводе. Наружный диаметр баллона: 15-16.5-18 мм, 45-49,5-54 F. Длина: 5,5 см. Шт в упаковке:1. Длина катетера: 180 см. Давление раздувания: 3-4,5-7 атм., 304-456-709 кПа. | шт | 10 | 199010
6 | Проводник эндоскопический | 32.50.22.190 | Проводник эндоскопический нитиноловый с гидрофильным кончиком. Предназначен для селективной канюляции желчных протоков, протока поджелудочной железы, а также проведения и смены инструментов во время ЭРХПГ. Стандартной жесткости. Тип кончика - прямой. С целью повышения силы проталкивания проводника для снижения числа попыток канюляции БДС и снижения риска острого панкреатита должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: кончик проводника должен иметь нитиноловый сердечник, нитиноловый сердечник должен иметь конусообразную форму с сужением от проксимального к дистальному концу, сужение должно начинаться на расстоянии не менее 20 см от дистального конца. С целью обеспечения безопасности проведения процедуры и снижения риска перфораций должны быть обеспечены как минимум следующие конструктивные особенности: повышенная рентгенконтрастность дистального кончика; изолирующее покрытие для предупреждения удара оператора электрическим разрядом; черно-желтая полосатая разметка, или другая, обеспечивающая аналогичную визуальную контрастность полос, для контроля движения проводника во время манипуляции. Покрытие проводника сверхгладкое, способствующее скольжению внутри канала эндоскопа и предотвращающее его непреднамеренное повреждение. Диаметр основной части проводника 0.035'' - для работы на протоках поджелудочной железы и в условиях сильных стенозов, общая длина не менее 440 и не более 450 см для работы с инструментами и системами короткого проводника. Длина гидрофильной части не менее 4 см и не более 6 см. В упаковке не менее 2 штук. Стерильный. Одноразовый. | шт | 3 | 84660
Итого по КП | [5 empty] | 471161.3

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
по поставке изделий медицинского назначения
Начальная (максимальная) цена договора по поставке изделий медицинского назначения определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Изделия медицинского назначения
3 | Номер строки плана закупок |  | 22140103071
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Изделия медицинского назначения
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 5
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена договора с учетом НДС, руб.
7.1 | Значение 1 | КП № б/н от 24.11.2022 | 433960
7.2. | Значение 2 | КП № б/н от 24.11.2022 | 436890
7.3. | Значение 3 | КП № б/н от 30.11.2022 | 441140
7.4. | Значение 4 | КП № б/н от 24.11.2022 | 614451
7.5. | Значение 5 | КП №000002078 от25.11.2022 | 438070
7.6. | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников* |  | нет
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)** |  | 22140103073-0003 от 10.11.2022,22140103073-0001 от 14.09.2022 ООО "С-Мед"
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб. |  | Приложение № 3
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора) |  | Приложение № 3
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб. |  | Приложение № 3
13 | Количество |  | Приложение № 3
14 | Значение начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС, руб. |  | 471161.3