**Техническое задание**

на выполнение ремонтных работ в помещениях № 44(6,8м2) и №45(11,9м2) на 4 этаже для размещения маммографа рентгеновского «Маммо-4МТ-Плюс» в здании поликлиники № 2 на станции Сызрань, расположенного по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3

**1. Наименование работ:** ремонтные работы в помещениях № 44(6,8м2) и №45(11,9м2) на 4 этаже для размещения маммографа рентгеновского «Маммо-4МТ-Плюс» в здании поликлиники № 2 на станции Сызрань, расположенного по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3.

**2. Место выполнения работ:**

- поликлиника №2: Самарская область, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3

**3. Сроки выполнения работ:** в течение 30 календарных дней с момента заключения договора;

**4. Срок действия договора:** 1 год; (датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке приемочной комиссией выполненных работ на объектах.)

**5. Общие требования к выполнению работ**

5.1 Наличие лицензии/сертификатов соответствия/допусков к определенному виду работ.

5.2 Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает Транспортировку строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно - разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий.

5.3 Не нарушать существующее сети, в случае повреждения Исполнителем, восстановительные работы должны быть осуществлены за счёт и силами Исполнителя.

5.4 Рабочий состав исполнительной организации должен быть обучен, проинструктирован, иметь соответствующий допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.

5.5 Работы проводятся Исполнителем только в отведенной зоне работ, установленной Заказчиком

 В течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

5.6 При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов.

5.7 В ходе выполнения работ должна быть обеспечена чистота на площадке для выполнения работ.

Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке.

Работы по проведению ремонта могут производиться Исполнителем в будние дни с 08.00 до 17.00 часов в выходные дни по предварительной договоренности с Заказчиком.

5.8 Исполнитель несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика, правила пожарной безопасности.

Перед началом работ Исполнитель предоставляет Заказчику список работников привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ.

5.9 Применяемые материалы должны быть новыми

Цветовые решения отделочных материалов и их качественные характеристики предварительно согласовываются с Заказчиком.

5.10. При обнаружении дефектов Исполнитель своими силами в кратчайший срок устраняет их с надлежащим качеством.

**6. Услуга должна проводиться в соответствии с:**

Проект размещения маммографа рентгеновского «Маммо-4МТ-Плюс» в кабинете маммографии поликлиники №2 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3.

-СанПиН 2.6.1.1192-03

- СП 2.1.3678-20

- СП 158.13330.2014

- СП 2.1.3678-20

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003

- СП 30.13330.2020

- СП 73.13330.2016

- СП 48.13330.2019

**7. Объемы / виды работ**

-Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего проекта разделов и сметной документации

Архитектурно-строительные решения

Технологические решения с расчетом радиационной защиты

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Электроосвещение. Силовое оборудование. Слаботочные

системы.

Водоснабжение, водоотведение

Заказ № 22140109085-0001

**8. Особые требования**

-после демонтажных работ передать заказчику по акту приёма демонтированный строительный материал

-до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

-произвести испытание всех инженерных систем в присутствии представителей эксплуатирующей (обслуживающей) организации.