## Таб 3
Приложение № 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.-ца изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Инструмент механизированный для остеосинтеза, эндопротезирования и реконструктивной хирургии: модуль | Силовой модуль для привода аккумуляторного. В силовом модуле реализован принцип единого сменного нестерилизуемого блока, включающего аккумулятор, электронный блок управления и электродвигатель в одном корпусе. Стерилизация силового модуля категорически запрещена. Возможность загрузки/смены нестерилизуемого силового модуля в асептических условиях. Система самотестирования: встроенная система самотестирования работоспособности электронных компонентов силового модуля. Шкала заряда: световая шкала на силовом модуле для определения степени заряда аккумуляторной батареи и этапа зарядки. Характеристики аккумуляторной батареи: силовой модуль должен включать Li-Ion (литий-йонную) аккумуляторную батарею . Величина саморазрядки полностью заряженной батареи не должна превышать 1% емкости в месяц. Жизненный цикл аккумуляторной батареи не менее 1000 циклов зарядки/разрядки без потери емкости батареи. Напряжение аккумуляторной батареи 25.2 В. Соответствие системе безопасности защиты от перегрева и перегрузки: UL 60601. Емкость батареи: 1.2 Ач. Среднее время зарядки: 30 минут. Длина общая: 183 ±1мм. Диаметр: 67 ±0.3мм. Масса 700 г ±10%. Имеет маркировку для удобства идентификации. Имеет индивидуальную упаковку с маркировкой. | 98715.93 | шт | 1 | 98715.93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 98715.93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!