## Ресурсы Ф5 - Смета
Форма №5
Директор | [7 empty] | Директор
_________________ | [10 empty] | Нечаева Т.Ю.
Наименование стройки: |  |  |  |  | Здание поликлиники № 1 и здание стоматологии
Объект №
Локальная ресурсная ведомость № 487.08.22
на выполнение работ по ремонту входных групп крыльца детского отделения Поликлиники № 1, главного входа Стоматологии по адресу: г. Самара, ул.Агибалова,12
Наименование объекта:
Основание: |  |  | дефектный акт
№пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  | Единица измерения | Количество
[10 empty] | на единицу измерения |  | общее
1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6
Раздел 1.Пандусы и крыльцо детского отд
1 | ОЕРЖр 57-2-3 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0.262
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. 02. Укладка на строительной площадке.
| ОЭСНЖ 11030 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 69.87 |  | 18.3059
| 2 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч | 1.44 |  | 0.38
| ОСЦЭМЖ 030954 |  |  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1.44 |  | 0.37728
2 | ОЕРЖ 15-01-043-01 |  |  | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами |  |  |  |  | 100 м2 поверхности |  |  | 0.31
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Разметка и резка плитки. 2. 02. Приготовление клея из сухой смеси. 3. 03. Подготовка поверхности под облицовку. 4. 04. Облицовка поверхности керамогранитными плитами. 5. 05. Расшивка швов и промывка облицовки.
| ОЭСНЖ 11050 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 241.42 |  | 74.8402
| ОСЦЭМЖ 330301 |  |  | Машины шлифовальные электрические |  |  |  |  | маш.-ч | 29.72 |  | 9.2132
| ОССЦЖ 101-4368 |  |  | Клей плиточный «Юнис Гранит» |  |  |  |  | кг | 1200 |  | 372
| ОССЦЖ 101-4488 |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 31
| ОССЦЖ 101-1971 |  |  | Затирка «Старатели» (разной цветности) |  |  |  |  | т | 0.0090323 |  | 0.0028
3 | ОЕРЖ 09-03-050-01 |  |  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  | 0.203
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Установка и крепление плинтусов.
| ОЭСНЖ 11037 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 12.8 |  | 2.5984
| ОСЦЭМЖ 330206 |  |  | Дрели электрические |  |  |  |  | маш.-ч | 9.3 |  | 1.8879
| ОСЦЭМЖ 400001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.05 |  | 0.01015
| ОССЦЖ 101-2181 |  |  | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм |  |  |  |  | т | 0.00075 |  | 0.00015225
| ОССЦЖ 201-0822 |  |  | Планка из стального листа толщиной 1 мм |  |  |  |  | т | 0.004 |  | 0.000812
| ОССЦЖ 101-6777 |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 20-32 мм |  |  |  |  | т | 0.14778 |  | 0.03
Раздел 2. Вход в стоматологию
4 | ОЕРЖр 57-2-3 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0.049
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 2. 02. Укладка на строительной площадке.
| ОЭСНЖ 11030 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 69.87 |  | 3.4236
| 2 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч | 1.44 |  | 0.07
| ОСЦЭМЖ 030954 |  |  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1.44 |  | 0.07056
5 | ОЕРЖ 46-04-015-01 |  |  | Разборка облицовки из тесаного камня (прим. вырубка в полах старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест) |  |  |  |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0.0859
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Разборка облицовки с очисткой от раствора.
| ОЭСНЖ 11016 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 1,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 432.93 |  | 37.1887
6 | ОЕРЖ 15-01-040-05 |  |  | Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2 до 4 |  |  |  |  | 100 м2 пола |  |  | 0.0859
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Подготовка основания и устройство цементной стяжки. 2. 02. Распаковка и подбор плит. 3. 03. Подгонка кромок. 4. 04. Укладка плит на растворе. 5. 05. Очистка и промывка покрытия. 6. 06. Подача раствора с помощью растворонасоса.
| ОЭСНЖ 11045 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 930 |  | 79.887
| 2 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч | 198.64 |  | 17.06
| ОСЦЭМЖ 030101 |  |  | Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.48 |  | 0.041232
| ОСЦЭМЖ 030954 |  |  | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1.64 |  | 0.14088
| ОСЦЭМЖ 111500 |  |  | Растворонасосы 1 м3/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 4.52 |  | 0.38827
| ОСЦЭМЖ 331400 |  |  | Станок камнерезный универсальный |  |  |  |  | маш.-ч | 192 |  | 16.4928
| ОССЦЖ 102-0050 |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта |  |  |  |  | м3 | 0.17 |  | 0.014603
| ОССЦЖ 402-0078 |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 |  |  |  |  | м3 | 3.9 |  | 1e-05
| ОССЦЖ 411-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  | м3 | 0.26 |  | 0.022334
| ОССЦЖ 412-0085 |  |  | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм |  |  |  |  | м2 | 101 |  | 8.6759
| ОССЦЖ 101-4360 |  |  | Клей плиточный «Плитонит В+» для натурального камня |  |  |  |  | кг | 1200 |  | 103.08
7 | ОЕРЖ 13-08-004-01 |  |  | Разделка швов футеровки замазкой «Арзамит-5» при укладке плитки кислотоупорной керамической, глубина заполнения швов 15 мм(прим. Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей. Площядка) |  |  |  |  | 1 м2 разделываемой поверхности |  |  | 8.59
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Очистка швов с обработкой раствором кислоты. 2. 02. Приготовление замазки. 3. 03. Промазка швов замазкой. 4. 04. Заполнение швов замазкой. 5. 05. Очистка поверхности от излишней замазки. 6. 06. Контроль качества.
| ОЭСНЖ 11046 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 4,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1.98 |  | 17.0082
| 2 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч | 0.03 |  | 0.26
| ОСЦЭМЖ 030101 |  |  | Автопогрузчики 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0859
| ОСЦЭМЖ 110901 |  |  | Растворосмесители передвижные 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0.02 |  | 0.1718
| ОСЦЭМЖ 400001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0859
| ОССЦЖ 101-2290 |  |  | Кислота соляная техническая |  |  |  |  | т | 1e-05 |  | -1.41e-05
| ОССЦЖ 101-2353 |  |  | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  |  | т | 4e-05 |  | 4.36e-05
| ОССЦЖ 101-2359 |  |  | Замазка «Арзамит 5» порошок |  |  |  |  | т | 0.00086 |  | -1.26e-05
| ОССЦЖ 101-2360 |  |  | Замазка «Арзамит 5» раствор |  |  |  |  | т | 0.00069 |  | 2.71e-05
| ОССЦЖ 101-1971 |  |  | Затирка «Старатели» (разной цветности) |  |  |  |  | т | 0.0089988 |  | 0.0773
8 | ОЕРЖ 15-01-045-01 |  |  | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0.049
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Приготовление клеевого раствора. 2. 02. Распиловка плиток. 3. 03. Очистка и огрунтовка поверхности. 4. 04. Укладка керамогранитных плиток. 5. 05. Калибровка швов. 6. 06. Затирка швов. 7. 07. Очистка поверхности.
| ОЭСНЖ 11036 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 378.17 |  | 18.5303
| 2 |  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч | 2.16 |  | 0.11
| ОСЦЭМЖ 020128 |  |  | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.34 |  | 0.01666
| ОСЦЭМЖ 021140 |  |  | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.13 |  | 0.00637
| ОСЦЭМЖ 110901 |  |  | Растворосмесители передвижные 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1.69 |  | 0.08281
| ОСЦЭМЖ 339904 |  |  | Плиткорез MAKITA RH 4101 |  |  |  |  | маш.-ч | 0.09 |  | 0.00441
| ОСЦЭМЖ 400001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0.13 |  | 0.00637
| ОССЦЖ 101-1971 |  |  | Затирка «Старатели» (разной цветности) |  |  |  |  | т | 0.021 |  | 0.001029
| ОССЦЖ 101-4368 |  |  | Клей плиточный «Юнис Гранит» |  |  |  |  | кг | 1200 |  | 58.8
| ОССЦЖ 101-4484 |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 4.998
| ОССЦЖ 411-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  | м3 | 0.45 |  | 0.02205
9 | ОЕРЖр 61-10-1 |  |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0.023
| Состав работ: |  |  | 1. 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 4. 04. Очистка волосяной щеткой.
| ОЭСНЖ 11032 |  |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 201.84 |  | 4.6423
| ОСЦЭМЖ 030401 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0.71 |  | 0.01633
| ОССЦЖ 402-0083 |  |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |  |  |  | м3 | 2.2 |  | 0.0506
| ОССЦЖ 411-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  | м3 | 0.35 |  | 0.00805
Составил |  | / |  |  |  | Коновалова | /
Проверил |  | / |  |  |  | Боков | /