Техническое задание

Объект закупки:                    Холодильник фармацевтический

| Наименование товара | Технические характеристики | Комплектация | Цель приобретения | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильник фармацевтический | Общий объем, л. * -400 Количество компрессоров, шт. -1 Высота, мм - 1950 Глубина, мм - 610 Ширина, мм - 600 Масса, кг., не более - 74 Максимально номинальная мощность, Вт не более… - 250 Напряжение, В - 220 Гарантия, год - 2 | Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями | Для хранения реактивов | 1шт. |

Ведущий инженер		Н.А.Боброва