## РЖД - Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [15 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
ЧУЗ "КБ "РЖД_Медицина" г.Самара"
[5 empty] | / |  |  | / | [9 empty] | / |  |  |  |  | /
"___"_____________2023 г. | [14 empty] | "___"_____________2023 г.
Поликлиника № 2 на станции Сызрань, г. Сызрань, ул.Октябрьская,3
(наименование стройки)
Локальный сметный расчет № 770/12
(Локальная смета)
на | Текущий ремонт вентиляции в помещениях 10, 19 4 этажа в здании поликлиники №2 на станции Сызрань, расположенном по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  |  |  | дефектный акт
[15 empty] | В базисном уровне |  |  |  | В текущем уровне
[11 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 22.86 |  |  |  | 211.09 |  |  | тыс.руб.
[11 empty] | Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 170 |  |  | чел.час.
[11 empty] | Сметная заработная плата |  |  |  | 1,62 |  |  |  | 39.73 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2022 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 13.05.22 №1288/р для: VI-д3. Куйбышевская железная дорога: Самарская область
№пп |  | Шифр и номер позиции, номер норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты |  |  | Всего в базисном уровне цен, руб. |  |  | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10
Раздел 1. Ремонт вентиляции в помещении №10
Демонтажные работы
1 |  | ОЕРЖр 65-32-4 |  |  |  | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,6 т |  |  |  | 100 шт. |  | 0.01 | 15396.79 | [6 empty] | п.30.15.4
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 14968.44 | 1 |  |  | 150 |  |  | 24.8 | 3712
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 428.35 | 1 |  |  | 4 |  |  | 6.74 | 29
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 157.99 | 1 |  |  | (2) |  |  | 24.8 | (39)
|  | Пр/812-099.1-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 87 |  | 1 |  |  | 132 |  |  | 87 | 3263
|  | Пр/774-099.1 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 44 |  | 1 |  |  | 67 |  |  | 44 | 1650
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 1754.8 |  | 1 | [6 empty] | 17.55
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 353 |  |  |  | 8654
2 |  | ОЕРЖ 20-02-018-01 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (прим- демонтаж вставки гибкой ВГ-ВР/ВЦ-4,0-280*280,2шт) |  |  |  | 1 м2 |  | 0.1568 | 54.81 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 50.26 | 0.42 |  |  | 3 |  |  | 24.8 | 82
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 0
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.13 | 0
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 121 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 121 | 99
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 72 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 72 | 59
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.75 |  | 0.42 | [6 empty] | 0.38
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 9 |  |  |  | 240
3 |  | ОЕРЖ 20-02-018-01 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (прим- демонтаж вставки гибкой ВГ-D400/434 фл.пол.25нип 2шт) |  |  |  | 1 м2 |  | 0.2957 | 54.81 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 50.26 | 0.42 |  |  | 6 |  |  | 24.8 | 155
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 1
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.13 | 0
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 121 |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 121 | 188
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 72 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 72 | 112
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.75 |  | 0.42 | [6 empty] | 0.71
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 17 |  |  |  | 456
4 |  | ОЕРЖ 20-02-020-02 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка виброизолятора номер 39 (прим- демонтаж виброизолятора ДО-39) |  |  |  | 10 виброизоляторов |  | 0.6 | 80.68 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 43.65 | 0.42 |  |  | 11 |  |  | 24.8 | 273
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 1
[6 empty] | МР | [6 empty] | 36.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.13 | 0
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 121 |  | 1 |  |  | 13 |  |  | 121 | 330
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 72 |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 72 | 197
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 4.4 |  | 0.42 | [6 empty] | 1.11
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 32 |  |  |  | 801
5 |  | ОЕРЖм 08-03-530-04 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А (прим- демонтаж пускателя ПМЛ 1220-12 400В РТЛ 1008-М2) |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 84.82 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 29.45 | 1.2 |  |  | 35 |  |  | 24.8 | 876
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 3.33 | 1.2 |  |  | 4 |  |  | 5.87 | 23
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 | 1.2 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (4)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 52.04 | 1 |  |  | 52 |  |  | 4.17 | 217
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 34 |  |  | 97 | 854
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 51 | 449
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 3.17 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.8
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 143 |  |  |  | 2419
6 |  | ОЕРЖр 65-30-3 |  |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (прим- демонтаж врезки стальной оцинкованной) |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.0038 | 297.4 | [6 empty] | п.30.15.3
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 273.81 | 1 |  |  | 1 |  |  | 24.8 | 26
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 23.59 | 1 |  |  | 0 |  |  | 6.74 | 1
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 8.7 | 1 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (1)
|  | Пр/812-099.1-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 87 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 87 | 23
|  | Пр/774-099.1 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 44 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 44 | 12
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 32.1 |  | 1 | [6 empty] | 0.12
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 2 |  |  |  | 62
7 |  | ОЕРЖр 67-2-2 |  |  |  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 |  |  |  | 100 м пучка проводов |  | 0.5 | 24.1 | [6 empty] | п.30.17.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 24.1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 24.8 | 299
|  | Пр/812-101.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 91 |  | 1 |  |  | 11 |  |  | 91 | 272
|  | Пр/774-101.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 48 |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 48 | 144
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 2.95 |  | 1 | [6 empty] | 1.48
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 29 |  |  |  | 715
8 |  | ОЕРЖр 67-2-11 |  |  |  | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм |  |  |  | 100 м труб |  | 0.5 | 32.52 | [6 empty] | п.30.17.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 32.52 | 1 |  |  | 16 |  |  | 24.8 | 403
|  | Пр/812-101.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 91 |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 91 | 367
|  | Пр/774-101.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 48 |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 48 | 193
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 3.98 |  | 1 | [6 empty] | 1.99
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 39 |  |  |  | 963
9 |  | ОЕРЖм 10-06-034-12 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж) |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (прим- демонтаж) |  |  |  | 1 коробка |  | 2 | 68.84 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 19.24 | 0.36 |  |  | 14 |  |  | 24.8 | 344
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 37.98 | 0.36 |  |  | 27 |  |  | 5.87 | 161
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 3.94 | 0.36 |  |  | (3) |  |  | 24.8 | (70)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 11.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.17 | 0
|  | Пр/812-051.1-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 90 |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 90 | 373
|  | Пр/774-051.1 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 46 |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 46 | 190
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 2 |  | 0.36 | [6 empty] | 1.44
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 64 |  |  |  | 1068
Монтажные работы
10 |  | ОЕРЖ 20-03-001-01 Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  |  |  | 1 вентилятор |  | 1 | 76.85 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 55.79 | 1.05 |  |  | 59 |  |  | 24.8 | 1453
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 6.65 | 1.05 |  |  | 7 |  |  | 6.05 | 42
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 | 1.05 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (4)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 14.41 | 1 |  |  | 14 |  |  | 7.13 | 103
|  | ОССЦЖ 301-8006 |  |  |  | Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4 (прим- ВР-80-75-4,0 тип 1) |  |  |  | шт. |  | 1 | 1890.73 | 1 |  |  | 1891 |  |  | 7.13 | 13481
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 64 |  |  | 109 | 1588
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 36 |  |  | 61 | 889
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 6.54 |  | 1.05 | [6 empty] | 6.87
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 2071 |  |  |  | 17556
11 |  | ОЕРЖ 20-02-018-01 Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (2шт) |  |  |  | 1 м2 |  | 0.1568 | 54.81 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 50.26 | 1.05 |  |  | 8 |  |  | 24.8 | 205
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 1.05 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 1
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.71 | 1 |  |  | 1 |  |  | 7.13 | 4
|  | ОССЦЖ 301-1326 |  |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм (прим- вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-4,0-280*280) |  |  |  | шт. |  | 2 | 101.13 | 1 |  |  | 202 |  |  | 7.13 | 1442
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 109 | 223
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 61 | 125
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.75 |  | 1.05 | [6 empty] | 0.95
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 225 |  |  |  | 2000
12 |  | ОЕРЖ 20-02-018-01 Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (2шт) |  |  |  | 1 м2 |  | 0.2957 | 54.81 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 50.26 | 1.05 |  |  | 16 |  |  | 24.8 | 387
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 1.05 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 2
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.71 | 1 |  |  | 1 |  |  | 7.13 | 8
|  | ОССЦЖ 301-1316 |  |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм (прим- вставка гибкая ВГ-D400/434 фл. пол.25-нип) |  |  |  | шт. |  | 2 | 149.38 | 1 |  |  | 299 |  |  | 7.13 | 2130
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 17 |  |  | 109 | 422
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 61 | 236
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.75 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.79
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 343 |  |  |  | 3185
13 |  | ОЕРЖ 20-02-020-02 Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка виброизолятора номер 39 |  |  |  | 10 виброизоляторов |  | 0.6 | 80.68 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 43.65 | 1.05 |  |  | 27 |  |  | 24.8 | 682
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 1.05 |  |  | 1 |  |  | 6.05 | 3
[6 empty] | МР | [6 empty] | 36.19 | 1 |  |  | 22 |  |  | 7.13 | 155
|  | ОССЦЖ 301-0145 |  |  |  | Виброизоляторы пружинные до № 39 |  |  |  | шт. |  | 6 | 33.87 | 1 |  |  | 203 |  |  | 7.13 | 1449
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 29 |  |  | 109 | 743
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 16 |  |  | 61 | 416
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 4.4 |  | 1.05 | [6 empty] | 2.77
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 298 |  |  |  | 3448
14 |  | ОЕРЖм 08-03-530-04 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 84.82 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 29.45 | 1.2 |  |  | 35 |  |  | 24.8 | 876
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 3.33 | 1.2 |  |  | 4 |  |  | 5.87 | 23
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 | 1.2 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (4)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 52.04 | 1 |  |  | 52 |  |  | 4.17 | 217
|  | ОССЦЖ 509-3270 |  |  |  | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02В (прим- пускатель ПМЛ 1220-12 400В РТЛ 1008-М2 (2,5-4,0А)) |  |  |  | шт. |  | 1 | 404.75 | 1 |  |  | 405 |  |  | 4.17 | 1688
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 34 |  |  | 97 | 854
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 51 | 449
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 3.17 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.8
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 548 |  |  |  | 4107
15 |  | ОЕРЖ 12-01-010-01 |  |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим- монтажное основание для вентилятора 400х500) |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.002 | 10754.95 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 961.76 | 1 |  |  | 2 |  |  | 24.8 | 48
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 23.23 | 1 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 0
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 2.7 | 1 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (0)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 9769.96 | 1 |  |  | 20 |  |  | 7.13 | 139
|  | Пр/812-012.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 98 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 98 | 47
|  | Пр/774-012.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 48 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 48 | 23
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 112.75 |  | 1 | [6 empty] | 0.23
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 25 |  |  |  | 257
16 |  | ОЕРЖ 20-01-001-06 |  |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (врезка стальная оцинкованная d400-пл, 300мм) |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.0038 | 1667.41 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1162.25 | 1 |  |  | 4 |  |  | 24.8 | 110
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 105.86 | 1 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 2
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 5.13 | 1 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (0)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 399.3 | 1 |  |  | 2 |  |  | 7.13 | 11
|  | ОССЦЖ 301-6232 |  |  |  | Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/300 мм |  |  |  | шт. |  | 1 | 48.47 | 1 |  |  | 48 |  |  | 7.13 | 346
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 109 | 120
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 61 | 67
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 132.98 |  | 1 | [6 empty] | 0.51
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 60 |  |  |  | 656
17 |  | ОЕРЖм 08-10-010-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  |  | 100 м |  | 0.5 | 220.22 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 139.54 | 1.2 |  |  | 84 |  |  | 24.8 | 2076
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 63.89 | 1.2 |  |  | 38 |  |  | 5.87 | 225
[6 empty] | МР | [6 empty] | 16.79 | 1 |  |  | 8 |  |  | 4.17 | 35
|  | ОССЦЖ 103-1178 |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм (прим-25мм) |  |  |  | шт. |  | 87.5 | 0.42 | 1 |  |  | 37 |  |  | 4.17 | 153
|  | ОССЦЖ 103-2405 |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм |  |  |  | м |  | 50.6 | 3.52 | 1 |  |  | 178 |  |  | 4.17 | 743
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 81 |  |  | 97 | 2014
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 43 |  |  | 51 | 1059
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 15.2 |  | 1.2 | [6 empty] | 9.12
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 469 |  |  |  | 6305
18 |  | ОЕРЖм 08-02-412-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  |  |  | 100 м |  | 0.5 | 89.37 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 59.13 | 1.2 |  |  | 35 |  |  | 24.8 | 880
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 6.58 | 1.2 |  |  | 4 |  |  | 5.87 | 23
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.41 | 1.2 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (6)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 23.66 | 1 |  |  | 12 |  |  | 4.17 | 49
|  | ОССЦЖ 507-9040-042* |  |  |  | [*] Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, не предназначенный для армирования неразборной арматурой, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВСн, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 (прим- провод соединительный ПВС 5*2,5 до 380В ТПТС) |  |  |  | 1000 м |  | 0.051 | 15434.32 | 1 |  |  | 787 |  |  | 4.17 | 3282
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 34 |  |  | 97 | 859
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 51 | 452
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 6.29 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.77
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 890 |  |  |  | 5545
19 |  | ОЕРЖм 08-02-144-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 |  |  |  | 100 шт. |  | 0.1 | 119.32 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 116.98 | 1.2 |  |  | 14 |  |  | 24.8 | 348
[6 empty] | МР | [6 empty] | 2.34 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4.17 | 1
|  | ОССЦЖ 509-1472 |  |  |  | Наконечники кабельные медные ТМ-6 (прим- наконечник концевой НКИ 6,0*6) |  |  |  | шт. |  | 10 | 1.06 | 1 |  |  | 11 |  |  | 4.17 | 44
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 14 |  |  | 97 | 338
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 51 | 177
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 12.16 |  | 1.2 | [6 empty] | 1.46
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 46 |  |  |  | 908
20 |  | ОЕРЖм 10-06-034-12 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  | 1 коробка |  | 2 | 68.84 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 19.24 | 1.2 |  |  | 46 |  |  | 24.8 | 1145
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 37.98 | 1.2 |  |  | 91 |  |  | 5.87 | 535
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 3.94 | 1.2 |  |  | (9) |  |  | 24.8 | (235)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 11.62 | 1 |  |  | 23 |  |  | 4.17 | 97
|  | ОССЦЖ 503-0679 |  |  |  | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм |  |  |  | шт. |  | 2 | 5.78 | 1 |  |  | 12 |  |  | 4.17 | 48
|  | Пр/812-051.1-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 90 |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 90 | 1242
|  | Пр/774-051.1 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 46 |  | 1 |  |  | 25 |  |  | 46 | 635
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 2 |  | 1.2 | [6 empty] | 4.8
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 247 |  |  |  | 3702
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 5038 |  |  |  | 41294
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 578 |  |  |  | 14380
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 180 |  |  |  | 1072
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 14 |  |  |  | 363
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 4280 |  |  |  | 25842
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 570 |  |  |  | 14219
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 302 |  |  |  | 7534
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 5910 |  |  |  | 63047
Раздел 2. Ремонт вентиляции в помещении №19
Демонтажные работы
21 |  | ОЕРЖр 65-32-4 |  |  |  | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,6 т |  |  |  | 100 шт. |  | 0.01 | 15396.79 | [6 empty] | п.30.15.4
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 14968.44 | 1 |  |  | 150 |  |  | 24.8 | 3712
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 428.35 | 1 |  |  | 4 |  |  | 6.74 | 29
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 157.99 | 1 |  |  | (2) |  |  | 24.8 | (39)
|  | Пр/812-099.1-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 87 |  | 1 |  |  | 132 |  |  | 87 | 3263
|  | Пр/774-099.1 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 44 |  | 1 |  |  | 67 |  |  | 44 | 1650
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 1754.8 |  | 1 | [6 empty] | 17.55
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 353 |  |  |  | 8654
22 |  | ОЕРЖ 20-02-018-01 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (прим- демонтаж вставки гибкой ВГ-ВР/ВЦ-4,0-280*280,2шт) |  |  |  | 1 м2 |  | 0.1568 | 54.81 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 50.26 | 0.42 |  |  | 3 |  |  | 24.8 | 82
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 0
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.13 | 0
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 121 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 121 | 99
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 72 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 72 | 59
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.75 |  | 0.42 | [6 empty] | 0.38
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 9 |  |  |  | 240
23 |  | ОЕРЖ 20-02-018-01 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (прим- демонтаж вставки гибкой ВГ-D400/434 фл.пол.25нип 2шт) |  |  |  | 1 м2 |  | 0.2957 | 54.81 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 50.26 | 0.42 |  |  | 6 |  |  | 24.8 | 155
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 1
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.71 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.13 | 0
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 121 |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 121 | 188
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 72 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 72 | 112
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.75 |  | 0.42 | [6 empty] | 0.71
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 17 |  |  |  | 456
24 |  | ОЕРЖ 20-02-020-02 ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка виброизолятора номер 39 (прим- демонтаж виброизолятора ДО-39) |  |  |  | 10 виброизоляторов |  | 0.6 | 80.68 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 43.65 | 0.42 |  |  | 11 |  |  | 24.8 | 273
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 0.42 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 1
[6 empty] | МР | [6 empty] | 36.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.13 | 0
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 121 |  | 1 |  |  | 13 |  |  | 121 | 330
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 72 |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 72 | 197
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 4.4 |  | 0.42 | [6 empty] | 1.11
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 32 |  |  |  | 801
25 |  | ОЕРЖм 08-03-530-04 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А (прим- демонтаж пускателя ПМЛ 1220-12 400В РТЛ 1008-М2) |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 84.82 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 29.45 | 1.2 |  |  | 35 |  |  | 24.8 | 876
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 3.33 | 1.2 |  |  | 4 |  |  | 5.87 | 23
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 | 1.2 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (4)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 52.04 | 1 |  |  | 52 |  |  | 4.17 | 217
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 34 |  |  | 97 | 854
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 51 | 449
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 3.17 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.8
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 143 |  |  |  | 2419
26 |  | ОЕРЖр 65-30-3 |  |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм (прим- демонтаж врезки стальной оцинкованной) |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.0038 | 297.4 | [6 empty] | п.30.15.3
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 273.81 | 1 |  |  | 1 |  |  | 24.8 | 26
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 23.59 | 1 |  |  | 0 |  |  | 6.74 | 1
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 8.7 | 1 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (1)
|  | Пр/812-099.1-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 87 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 87 | 23
|  | Пр/774-099.1 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 44 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 44 | 12
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 32.1 |  | 1 | [6 empty] | 0.12
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 2 |  |  |  | 62
27 |  | ОЕРЖр 67-2-2 |  |  |  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 |  |  |  | 100 м пучка проводов |  | 0.5 | 24.1 | [6 empty] | п.30.17.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 24.1 | 1 |  |  | 12 |  |  | 24.8 | 299
|  | Пр/812-101.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 91 |  | 1 |  |  | 11 |  |  | 91 | 272
|  | Пр/774-101.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 48 |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 48 | 144
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 2.95 |  | 1 | [6 empty] | 1.48
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 29 |  |  |  | 715
28 |  | ОЕРЖр 67-2-11 |  |  |  | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм |  |  |  | 100 м труб |  | 0.5 | 32.52 | [6 empty] | п.30.17.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 32.52 | 1 |  |  | 16 |  |  | 24.8 | 403
|  | Пр/812-101.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 91 |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 91 | 367
|  | Пр/774-101.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 48 |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 48 | 193
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 3.98 |  | 1 | [6 empty] | 1.99
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 39 |  |  |  | 963
29 |  | ОЕРЖм 10-06-034-12 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж) |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (прим- демонтаж) |  |  |  | 1 коробка |  | 2 | 68.84 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 19.24 | 0.36 |  |  | 14 |  |  | 24.8 | 344
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 37.98 | 0.36 |  |  | 27 |  |  | 5.87 | 161
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 3.94 | 0.36 |  |  | (3) |  |  | 24.8 | (70)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 11.62 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.17 | 0
|  | Пр/812-051.1-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 90 |  | 1 |  |  | 15 |  |  | 90 | 373
|  | Пр/774-051.1 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 46 |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 46 | 190
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 2 |  | 0.36 | [6 empty] | 1.44
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 64 |  |  |  | 1068
Монтажные работы
30 |  | ОЕРЖ 20-03-001-01 Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  |  |  | 1 вентилятор |  | 1 | 76.85 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 55.79 | 1.05 |  |  | 59 |  |  | 24.8 | 1453
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 6.65 | 1.05 |  |  | 7 |  |  | 6.05 | 42
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 | 1.05 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (4)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 14.41 | 1 |  |  | 14 |  |  | 7.13 | 103
|  | ОССЦЖ 301-8006 |  |  |  | Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4 (прим- ВР-80-75-4,0 тип 1) |  |  |  | шт. |  | 1 | 1890.73 | 1 |  |  | 1891 |  |  | 7.13 | 13481
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 64 |  |  | 109 | 1588
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 36 |  |  | 61 | 889
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 6.54 |  | 1.05 | [6 empty] | 6.87
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 2071 |  |  |  | 17556
31 |  | ОЕРЖ 20-02-018-01 Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (2шт) |  |  |  | 1 м2 |  | 0.1568 | 54.81 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 50.26 | 1.05 |  |  | 8 |  |  | 24.8 | 205
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 1.05 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 1
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.71 | 1 |  |  | 1 |  |  | 7.13 | 4
|  | ОССЦЖ 301-1326 |  |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм (прим- вставка гибкая ВГ-ВР/ВЦ-4,0-280*280) |  |  |  | шт. |  | 2 | 101.13 | 1 |  |  | 202 |  |  | 7.13 | 1442
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 109 | 223
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 61 | 125
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.75 |  | 1.05 | [6 empty] | 0.95
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 225 |  |  |  | 2000
32 |  | ОЕРЖ 20-02-018-01 Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (2шт) |  |  |  | 1 м2 |  | 0.2957 | 54.81 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 50.26 | 1.05 |  |  | 16 |  |  | 24.8 | 387
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 1.05 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 2
[6 empty] | МР | [6 empty] | 3.71 | 1 |  |  | 1 |  |  | 7.13 | 8
|  | ОССЦЖ 301-1316 |  |  |  | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм (прим- вставка гибкая ВГ-D400/434 фл. пол.25-нип) |  |  |  | шт. |  | 2 | 149.38 | 1 |  |  | 299 |  |  | 7.13 | 2130
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 17 |  |  | 109 | 422
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 61 | 236
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 5.75 |  | 1.05 | [6 empty] | 1.79
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 343 |  |  |  | 3185
33 |  | ОЕРЖ 20-02-020-02 Т.ч.1.20.19 |  |  |  | Установка виброизолятора номер 39 |  |  |  | 10 виброизоляторов |  | 0.6 | 80.68 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 43.65 | 1.05 |  |  | 27 |  |  | 24.8 | 682
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 0.84 | 1.05 |  |  | 1 |  |  | 6.05 | 3
[6 empty] | МР | [6 empty] | 36.19 | 1 |  |  | 22 |  |  | 7.13 | 155
|  | ОССЦЖ 301-0145 |  |  |  | Виброизоляторы пружинные до № 39 |  |  |  | шт. |  | 6 | 33.87 | 1 |  |  | 203 |  |  | 7.13 | 1449
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 29 |  |  | 109 | 743
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 16 |  |  | 61 | 416
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 4.4 |  | 1.05 | [6 empty] | 2.77
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 298 |  |  |  | 3448
34 |  | ОЕРЖм 08-03-530-04 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А |  |  |  | 1 шт. |  | 1 | 84.82 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 29.45 | 1.2 |  |  | 35 |  |  | 24.8 | 876
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 3.33 | 1.2 |  |  | 4 |  |  | 5.87 | 23
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.14 | 1.2 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (4)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 52.04 | 1 |  |  | 52 |  |  | 4.17 | 217
|  | ОССЦЖ 509-3270 |  |  |  | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02В (прим- пускатель ПМЛ 1220-12 400В РТЛ 1008-М2 (2,5-4,0А)) |  |  |  | шт. |  | 1 | 404.75 | 1 |  |  | 405 |  |  | 4.17 | 1688
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 34 |  |  | 97 | 854
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 51 | 449
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 3.17 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.8
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 548 |  |  |  | 4107
35 |  | ОЕРЖ 12-01-010-01 |  |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (прим- монтажное основание для вентилятора 400х500) |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0.002 | 10754.95 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 961.76 | 1 |  |  | 2 |  |  | 24.8 | 48
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 23.23 | 1 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 0
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 2.7 | 1 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (0)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 9769.96 | 1 |  |  | 20 |  |  | 7.13 | 139
|  | Пр/812-012.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 98 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 98 | 47
|  | Пр/774-012.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 48 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 48 | 23
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 112.75 |  | 1 | [6 empty] | 0.23
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 25 |  |  |  | 257
36 |  | ОЕРЖ 20-01-001-06 |  |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм (врезка стальная оцинкованная d400-пл, 300мм) |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.0038 | 1667.41 | [6 empty] | п.10.13.21
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 1162.25 | 1 |  |  | 4 |  |  | 24.8 | 110
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 105.86 | 1 |  |  | 0 |  |  | 6.05 | 2
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 5.13 | 1 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (0)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 399.3 | 1 |  |  | 2 |  |  | 7.13 | 11
|  | ОССЦЖ 301-6232 |  |  |  | Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/300 мм |  |  |  | шт. |  | 1 | 48.47 | 1 |  |  | 48 |  |  | 7.13 | 346
|  | Пр/812-016.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 109 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 109 | 120
|  | Пр/774-016.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 61 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 61 | 67
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 132.98 |  | 1 | [6 empty] | 0.51
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 60 |  |  |  | 656
37 |  | ОЕРЖм 08-10-010-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  |  | 100 м |  | 0.5 | 220.22 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 139.54 | 1.2 |  |  | 84 |  |  | 24.8 | 2076
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 63.89 | 1.2 |  |  | 38 |  |  | 5.87 | 225
[6 empty] | МР | [6 empty] | 16.79 | 1 |  |  | 8 |  |  | 4.17 | 35
|  | ОССЦЖ 103-1178 |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм (прим-25мм) |  |  |  | шт. |  | 87.5 | 0.42 | 1 |  |  | 37 |  |  | 4.17 | 153
|  | ОССЦЖ 103-2405 |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм |  |  |  | м |  | 50.6 | 3.52 | 1 |  |  | 178 |  |  | 4.17 | 743
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 81 |  |  | 97 | 2014
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 43 |  |  | 51 | 1059
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 15.2 |  | 1.2 | [6 empty] | 9.12
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 469 |  |  |  | 6305
38 |  | ОЕРЖм 08-02-412-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  |  |  | 100 м |  | 0.5 | 89.37 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 59.13 | 1.2 |  |  | 35 |  |  | 24.8 | 880
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 6.58 | 1.2 |  |  | 4 |  |  | 5.87 | 23
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 0.41 | 1.2 |  |  | (0) |  |  | 24.8 | (6)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 23.66 | 1 |  |  | 12 |  |  | 4.17 | 49
|  | ОССЦЖ 507-9040-042* |  |  |  | [*] Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, не предназначенный для армирования неразборной арматурой, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, марки ПВСн, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 (прим- провод соединительный ПВС 5*2,5 до 380В ТПТС) |  |  |  | 1000 м |  | 0.051 | 15434.32 | 1 |  |  | 787 |  |  | 4.17 | 3282
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 34 |  |  | 97 | 859
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 51 | 452
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 6.29 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.77
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 890 |  |  |  | 5545
39 |  | ОЕРЖм 08-02-144-03 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 |  |  |  | 100 шт. |  | 0.1 | 119.32 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 116.98 | 1.2 |  |  | 14 |  |  | 24.8 | 348
[6 empty] | МР | [6 empty] | 2.34 | 1 |  |  | 0 |  |  | 4.17 | 1
|  | ОССЦЖ 509-1472 |  |  |  | Наконечники кабельные медные ТМ-6 (прим- наконечник концевой НКИ 6,0*6) |  |  |  | шт. |  | 10 | 1.06 | 1 |  |  | 11 |  |  | 4.17 | 44
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 14 |  |  | 97 | 338
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 51 | 177
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 12.16 |  | 1.2 | [6 empty] | 1.46
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 46 |  |  |  | 908
40 |  | ОЕРЖм 10-06-034-12 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  |  | 1 коробка |  | 2 | 68.84 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 19.24 | 1.2 |  |  | 46 |  |  | 24.8 | 1145
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 37.98 | 1.2 |  |  | 91 |  |  | 5.87 | 535
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 3.94 | 1.2 |  |  | (9) |  |  | 24.8 | (235)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 11.62 | 1 |  |  | 23 |  |  | 4.17 | 97
|  | ОССЦЖ 503-0679 |  |  |  | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм |  |  |  | шт. |  | 2 | 5.78 | 1 |  |  | 12 |  |  | 4.17 | 48
|  | Пр/812-051.1-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 90 |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 90 | 1242
|  | Пр/774-051.1 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 46 |  | 1 |  |  | 25 |  |  | 46 | 635
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 2 |  | 1.2 | [6 empty] | 4.8
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 247 |  |  |  | 3702
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 5038 |  |  |  | 41294
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 578 |  |  |  | 14380
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 180 |  |  |  | 1072
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 14 |  |  |  | 363
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 4280 |  |  |  | 25842
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 570 |  |  |  | 14219
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 302 |  |  |  | 7534
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 5910 |  |  |  | 63047
Раздел 3. Силовое оборудование
Демонтажные работы
41 |  | ОЕРЖм 08-01-102-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж) |  |  |  | Шкаф управления и регулирования (прим- демонтаж) |  |  |  | 1 шкаф |  | 1 | 412.13 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 140.45 | 0.36 |  |  | 51 |  |  | 24.8 | 1254
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 175.5 | 0.36 |  |  | 63 |  |  | 5.87 | 371
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 10.8 | 0.36 |  |  | (4) |  |  | 24.8 | (96)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 96.18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.17 | 0
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 53 |  |  | 97 | 1310
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 28 |  |  | 51 | 689
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 14.6 |  | 0.36 | [6 empty] | 5.26
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 195 |  |  |  | 3624
Монтажные работы
42 |  | ОЕРЖм 08-01-102-01 ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.2В |  |  |  | Шкаф управления и регулирования |  |  |  | 1 шкаф |  | 1 | 412.13 | [6 empty] | п.10.14.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 140.45 | 1.2 |  |  | 169 |  |  | 24.8 | 4180
[6 empty] | ЭМ | [6 empty] | 175.5 | 1.2 |  |  | 211 |  |  | 5.87 | 1236
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [6 empty] | 10.8 | 1.2 |  |  | (13) |  |  | 24.8 | (321)
[6 empty] | МР | [6 empty] | 96.18 | 1 |  |  | 96 |  |  | 4.17 | 401
|  | ОССЦЖ 509-6586 |  |  |  | Щиты управления вентиляцией типа ЩВ размером 600х400х320 мм (прим) (комплект) |  |  |  | шт. |  | 1 | 5873.67 | 1 |  |  | 5874 |  |  | 4.17 | 24493
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 177 |  |  | 97 | 4366
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 93 |  |  | 51 | 2296
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 14.6 |  | 1.2 | [6 empty] | 17.52
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 6620 |  |  |  | 36972
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 6464 |  |  |  | 31935
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 220 |  |  |  | 5434
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 274 |  |  |  | 1607
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 17 |  |  |  | 417
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 5970 |  |  |  | 24894
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 230 |  |  |  | 5676
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 121 |  |  |  | 2985
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 6815 |  |  |  | 40596
Раздел 4. Пусконаладочные работы
43 |  | ОЕРЖп 03-01-002-13 |  |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 |  |  |  | 1 устройство |  | 2 | 47.42 | [6 empty] | п.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 47.42 | 1 |  |  | 95 |  |  | 22.32 | 2117
|  | Пр/812-083.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 74 |  | 1 |  |  | 70 |  |  | 74 | 1567
|  | Пр/774-083.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 36 |  | 1 |  |  | 34 |  |  | 36 | 762
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 3.6 |  | 1 | [6 empty] | 7.2
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 199 |  |  |  | 4446
44 |  | ОЕРЖп 01-03-002-04 |  |  |  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  |  | 1 шт. |  | 3 | 16.91 | [6 empty] | п.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 16.91 | 1 |  |  | 51 |  |  | 22.32 | 1132
|  | Пр/812-083.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 74 |  | 1 |  |  | 38 |  |  | 74 | 838
|  | Пр/774-083.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 36 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 36 | 408
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 1.8 |  | 1 | [6 empty] | 5.4
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 107 |  |  |  | 2378
45 |  | ОЕРЖп 01-03-001-01 |  |  |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  |  | 1 шт. |  | 4 | 12.78 | [6 empty] | п.1
[6 empty] | ЗП | [6 empty] | 12.78 | 1 |  |  | 51 |  |  | 22.32 | 1141
|  | Пр/812-083.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  | % |  | 74 |  | 1 |  |  | 38 |  |  | 74 | 844
|  | Пр/774-083.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  | % |  | 36 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 36 | 411
[6 empty] | ЗТР |  |  |  | чел-ч |  | 1.36 |  | 1 | [6 empty] | 5.44
[6 empty] | Всего по позиции | [10 empty] | 107 |  |  |  | 2396
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [10 empty] | 197 |  |  |  | 4390
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 197 |  |  |  | 4390
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [10 empty] | 146 |  |  |  | 3249
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [10 empty] | 70 |  |  |  | 1581
[6 empty] | Итого по разделу | [10 empty] | 413 |  |  |  | 9220
[6 empty] | Итого прямых затрат по всем разделам | [10 empty] | 16737 |  |  |  | 118913
[6 empty] | - основная заработная плата | [10 empty] | 1573 |  |  |  | 38584
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [10 empty] | 634 |  |  |  | 3751
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [10 empty] | 45 |  |  |  | 1143
[6 empty] | - материальные ресурсы | [10 empty] | 14530 |  |  |  | 76578
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы | [10 empty] | 1516 |  |  |  | 37363
[6 empty] | Сметная прибыль | [10 empty] | 795 |  |  |  | 19634
[6 empty] | Итого затрат | [10 empty] | 19048 |  |  |  | 175910
[6 empty] | НДС, % (%=20,00) | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 3809.6 |  |  |  | 35182
[6 empty] | ВСЕГО | [10 empty] | 22857.6 |  |  |  | 211092
Составил |  |  | / |  |  |  | Трусевич О.А. |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  | Боков Е.Н. |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))