## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование работ | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) |  |  | Начальная (максимальная) цена за ед., руб. | Количество | Ед-ца изм. | Начальная (максимальная) цена, руб.
|  | инвентарный № | адрес | наименование
1 | На выполнение работ по внеплановому ремонту компьютерного томографа Simens Somatom Emotion 16, серийный номер 69506, инвентарный номер 7455609, в рентгенодиагностическом отделении, установленного кабинете № 64 стационара ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 1. Общие сведения 1.1 Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Самара» 1.2 Адрес выполнения работ: г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 1.3. Виды работ: 1. Проведение диагностики по выявлению неисправности и проведение ремонта, устранение неисправности; Цели выполнения работ: Получение на момент окончания работ по ремонту компьютерного томографа Simens Somatom Emotion, полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование; 2. Требования к документам. Документы и материалы подлежат передаче в соответствии и порядке, требуемом Заказчиком. 3. Список работ и их характеристики: - проведение диагностики неисправности; -устранение причин неисправности – замена вентилятора гентри и аккумуляторных батарее ИБП; - пусконаладочные работы - сдача оборудования в эксплуатацию; 4. Используемые материалы:- вентилятор гентри – 1шт. (гарантийный срок 3 месяца); - аккумуляторные батареи (далее – АКБ) – 4шт. 5. Результат выполнения работ: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование; 1.4. Основание для выполнения работ: Согласованная служебная записка заведующего отделением; 1.5 Сроки выполнения работ и сдача результатов: в течение 30 дней с момента заключения договора 1.6. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами, необходимыми при выполнении работ. 1.7. Гарантийный срок: - на вентилятор гентра – 3 месяца; - на АКБ – 3 месяца; 1.8. Порядок контроля и приемки выполнения работ: Контроль за качеством и сроками выполнения работ производится представителем Заказчика. После выполнения работ Заказчик и Подрядчик составляют Акт выполненных работ. | 7455609 | г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 | аккумуляторные батареи | 3856.25 | 4 | шт | 15425
|  |  |  | вентилятор гентри | 374107.67 | 1 | шт | 374107.67
| Итого | [6 empty] | 389532.67