**Техническое задание**

**на оказание услуг по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей**

Заказчик: ЧУЗ «КБ«РЖД-Медицина» г. Самара»

Адрес объекта: г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 Поликлиника № 2 на ст. Сызрань 1

Вид услуг: Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей.

Задание Исполнителю:

1. Проведение мероприятий с обязательными испытаниями на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в зоне балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов Заказчика и Исполнителя, с составлением соответствующего Акта в присутствии представителя теплоснабжающей организации.
2. Срок исполнения: 30 дней с момента заключения договора.
3. Услуга должна проводиться в соответствии с ФЗ РФ «О теплоснабжении» № 190 от 27.02.2010 года и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» на прочность и плотность с целью подготовки объекта к работе в зимний период.