**Техническое описание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер)** | **Начальная (максимальная) цена единицы продукции,руб.** | **Ед.изм.** | **Количество** |
|
|
| 1 | Осветитель медицинский налобный | Яркость света до 100 000 люксВремя беспрерывной работы до 12 часовТип крепления - C-ERGOLED источник Свет белый/теплыйПлавная регулировка яркостиВес - 104 граммаБокс для хранения и транспортировки - наличие Инструкция по эксплуатации на русском языке -наличие Гарантийное обслуживание, мес. 12 Сертификаты соответствия - наличие |  99 255,00  |  шт | 2 |
| 2 | Стекло повышенной детализации | Стекло повышенной детализации -64 мм -1.5 - 1шт Стекло повышенной детализации -67 мм -1.0 - 1шт Стекло повышенной детализации -72 мм -1.0 - 1шт Бокс для хранения, ткань для ухода из микрофибры -наличие Инструкция по эксплуатации на русском языке -наличие Гарантийное обслуживание, мес. 12 Сертификаты соответствия - наличие |  13 214,00  |  шт | 3 |

1. Общие требования к товару и условиям поставки:

1.1 Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

1.2. Поставка осуществляется Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

1.3. Год выпуска поставляемых медицинских изделий не ранее 2022 года.

1.4. Гарантийные обязательства:

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставляемый Товар недолжен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании медицинских изделий в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) медицинских изделий.

Поставляемый Товар должен соответствовать техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество самого Товара.

Гарантийный срок –

12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Все расходы, связанные с гарантийным ремонтом оборудования, в том числе и с доставкой его к месту гарантийного ремонта, заменой вышедших из строя комплектующих (включая их стоимость), несет Поставщик.

В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Покупатель не мог использовать Товар по целевому назначению.

В случае если Товар окажется ненадлежащего качества или не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления.