**Техническое задание**

**Поставка рентгенозащитного окна для нужд ЧУЗ "КБ " РЖД-Медицина" г. Самара.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Основные положения | Требования заказчика |
| 1 | Заказчик | ЧУЗ "КБ " РЖД-Медицина" г.Самара |
| 3 | Предмет договора | Поставка  |
| 5 | Место поставки | Самарская обл., г. Сызрань, ул. Комарова,1 |
| 6 | Способ поставки товара | Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика |
| 7 | Сроки поставки | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. |
| 9 | Краткие характеристики поставляемых товаров |

|  |
| --- |
|  Окно рентгенозащитное, стекло 1000\*1000, размер по раме 1070\*1070\*70, свинец 1.7 Pb, без открывания  |

 |
| 10 | Объём оказываемых услуг |  |
| 11 | Назначение товара и цели использования  | Поставка рентгенозащитных окон  |
| 12 | Общие требования к поставке товаров, оказываемых услуг, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа | Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество товара представлением документов, подтверждающих его качество: сертификатами качества, паспортами предприятия-изготовителя. На поставляемый товар должны распространяться гарантийные обязательства предприятия-изготовителя, в соответствии с условиями Договора. |
| 13 | Требования к Поставщику | Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, специализацией и опытом выполнения аналогичных работ. Поставщик должен обладать всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов, опытом, квалификацией. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находящимся в процессе ликвидации, на имущество. На участника для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена. |
| 14 | Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества поставляемого товара. | В случае обнаружения недостатков по факту поставки Поставщик обязан устранить их своими силами за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.  |

**Требования к качеству оказываемых услуг, техническим характеристикам и материалам, используемым Исполнителем.**

 Услуги по изготовлению должны оказываться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами: СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований, СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения

радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010.

**Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества выполненных работ.**

Срок предоставления гарантий качества на выполнение работы по изготовлению рентгенозащитного окна оставляет - не менее срока, указанного производителем с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемке выполненных работ или акта устранения недостатов. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ по изготовлению рентгенозащитных окон и применяемые при изготовлении окон материалов. В течение гарантийного срока Исполнитель, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить собственными силами и за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки обнаруженные в процессе эусплуатации объектов.