**Техническое задание**

**на выполнение** **работ по ремонту вентиляции в помещениях 10, 19 4 этажа**

**в здании поликлиники №2 на станции Сызрань,**

**расположенном по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3.**

**1. Наименование работ:** работ по ремонту вентиляции в помещениях 10, 19 4 этажа в здании поликлиники №2 на станции Сызрань, расположенном по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3.

**2. Место выполнения работ:** Самарская область, г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3.

**3. Сроки выполнения работ:** в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

**4. Срок действия договора:** 1 год (датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке приемочной комиссией выполненных работ на объектах).

**5. Общие требования к выполнению работ:**

5.1 Наличие лицензии/сертификатов соответствия/допусков к определенному виду работ.

5.2 Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает Транспортировку строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно - разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий.

5.3 Не нарушать существующее сети, в случае повреждения Исполнителем, восстановительные работы должны быть осуществлены за счёт и силами Исполнителя.

5.4 Рабочий состав исполнительной организации должен быть обучен, проинструктирован, иметь соответствующий допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.

5.5 Работы проводятся Исполнителем только в отведенной зоне работ, установленной Заказчиком

В течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

5.6 При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов.

5.7 В ходе выполнения работ должна быть обеспечена чистота на площадке для выполнения работ.

Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу. Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке.

Работы по проведению ремонта могут производиться Исполнителем в будние дни с 08.00 до 17.00 часов в выходные дни по предварительной договоренности с Заказчиком.

5.8 Исполнитель несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика, правила пожарной безопасности.

Перед началом работ Исполнитель предоставляет Заказчику список работников привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ.

5.9 Применяемые материалы должны быть новыми

Цветовые решения отделочных материалов и их качественные характеристики предварительно согласовываются с Заказчиком.

5.10. При обнаружении дефектов Исполнитель своими силами в кратчайший срок устраняет их с надлежащим качеством.

**6. Услуга должна проводиться в соответствии с:**

-СанПиН 2.6.1.1192-03

- СП 2.1.3678-20

- СП 158.13330.2014

- СП 2.1.3678-20

- СП 60.13330.2020

- СП 73.13330.2016

- СП 48.13330.2019

**7. Объемы / виды работ**

-Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией

**8. Особые требования**

-до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

-произвести испытание всех инженерных систем в присутствии представителей эксплуатирующей (обслуживающей) организации.