## Таб 3
Приложение № 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Характеристики | Начальная (максимальная) цена в месяц, руб. | Количество, | Начальная (максимальная) цена, по минимальному коммерческому предложению руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
г. Самара ул. Нов-Садовая, 222 Б
1 | ТО ККБ до 30 кВт | 1.Требования к качеству оказываемых услуг: -Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка рабочей зоны (уборка мусора, материалов, сухая уборка пылесосом, затем влажная уборка помещений, в которых проводились работы). - Техническое обслуживание вентиляционных систем выполняется не реже 1 раза в год -Все работы выполняются квалифицированным обученным персоналом. -Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002. При выполнении работ соблюдать требования электробезопастности и противопожарной безопасности. -Гарантийный срок работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Покупателем. -Время работы Исполнителя регламентируется распорядком дня Заказчика. Работы производятся в действующем медицинском учреждении, необходимо предусмотреть мероприятия по защите имущества от загрязнения. | 1900 | 9 | 17100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ТО вент. установки (замена фильтров, очистка камеры) П1.П4; ВК 3,5.6.8.9; VTS 1,2 |  | 1900 | 9 | 17100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Комплект фильтров для бризера Tion 02 |  | 7990 | 6 | 47940 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Фильтр G4 для бризера Tion Lite |  | 1090 | 4 | 4360 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ТО бризера (замена фильтров, очистка от пыли) |  | 1200 | 4 | 4800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Фильтр воздушный ФВП-П-720 |  | 1490 | 7 | 10430 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Фильтр воздушный ФВП-П-95 |  | 1750 | 7 | 12250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Фильтр воздушный ФВП-1-592 |  | 1690 | 14 | 23660 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Фильтр воздушный ФВП-1-287 |  | 1190 | 10 | 11900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Фильтр воздушный ФВК-5-66 |  | 2350 | 4 | 9400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Фильтр воздушный ФВП-П-66 |  | 1690 | 4 | 6760 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Фильтр воздушный ФВА-1-600-1200-Н13 |  | 43900 | 2 | 87800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Ремонт VTS ренпенхирургия |  | 25000 | 1 | 25000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
г. Самара ул. Агибалова, 12
14 | Фильтр воздушный ФВ Кас -1-795 |  | 2490 | 4 | 9960 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Фильтр воздушный ФК-398 |  | 890 | 2 | 1780 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Фильтр воздушный ФВКас-1-695 |  | 2150 | 2 | 4300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | ТО вент. установки (замена фильтров, очистка камеры) В1-4, П1-3 |  | 1900 | 7 | 13300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | tион 02 - комплект фильтров |  | 7990 | 2 | 15980 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Tion Clever - комплект фильтров |  | 4790 | 2 | 9580 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | ТО бризера (замена фильтров, очистка от пыли) |  | 1200 | 2 | 2400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | ТО - фильтрующий рукав ф200У15 м. (демонтаж, обслуживание, монтаж) |  | 8500 | 1 | 8500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 344300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!