**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Кол-во | Макс. цена за ед. в руб | Макс. ст-ть в руб. |
| 1 | Набор пробных очковых линз | Назначение | Наборы пробных очковых линз предназначены для обследования отклонений зрения, как например, миопия, гиперметропия, астигматизм и пресбиопия для обследования страбизма и цветовой слепоты. Используются для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы, объективного определения рефракции глаза, а также проведения ряда других офтальмологических исследований. | 4 шт. |  |  |
| Применение  | Офтальмология |
| **Технические характеристики** |  |
| Сфера | +20D – (-)20D, 140 шт. |
| Цилиндр | +6D – (-)6D, 68 шт. |
| Призма | 0,5^D – 8^D, 12 шт. |
| Доп. Принадлежности | Окклюдор, диафрагмы (2шт.), щель |
| **Комплект поставки** |  |
| Набор пробных линз в деревянном кейсе | 1 шт. |
| **Прочие условия:** |  |
| Доставка | г. Самара, ул. Агибалова,12 |
| Ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа с оформлением акта ввода в эксплуатацию и проведения инструктажа | наличие |
| Руководство пользователя, паспорт на русском языке | наличие |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |
| Сертификат / декларация о соответствии | наличие |
| Свидетельство об утверждении средства измерений (СИ) | наличие |
| Срок поверки СИ | Не больше 6-х месяцев |
| Гарантия  | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |

Стоимость доставки включить в стоимость товара

Контактный данные : Боброва Надежда Андреевна 8 927 696 8593; dkb-bobrova@yandex.ru