**Техническое задание**

**1. Общие сведения:**

**1.1. Заказчик: ЧУЗ "КБ «РЖД – Медицина» г. Самара".**

**1.2. Адрес оказания услуг: Стоматологическое отделение г. Самара, ул. Агибалова, 12**

**1.3. Наименование услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг** | **Ед.изм.** | **Кол - во** |
|  | **Системы № П1,П2,П3,В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7,В8.** |  |  |
| **1** | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | **шт** | **12** |
| **2** | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | **шт** | **12** |

**Примечание:** Очистка воздуховодов проводится с помощью очистного оборудования Дезинфекция проводится с помощью специального дезенцифицируещего средства, разрешенного для применения в медицинских учреждениях.

**1.4.** **Основание для оказания услуг:**

Порядок и частота проведения такого контроля (не чаще одного раза в два года) регламентированы Федеральным законом N 134-ФЗ от 08.08.2001 "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", постановлением Правительства РФ N554 от 24.07.2000 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (с изменениями от 06.02.2004), приказом Минздрава России N 228 от 17.07.2002 "О порядке проведения мероприятий по контролю при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора".

Услуга оказывается в соответствии со следующими нормативными документами: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 г. № 58 «Об утверждении СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; Требования СанПиН 2.1.3.1375-03 п. 6.39. «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

Федеральный закон № 52 от 30.03.99г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

**1.5. Требования к исполнителю:**

Исполнитель должен иметь лицензию. Оказание услуг осуществляют квалифицированные специалисты с допуском работ. Подготовка и выполнение услуг должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами необходимыми при выполнении данных услуг. Исполнитель при оказании услуг должен строго выполнять требования [Российского законодательства](http://www.pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/), в том числе:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г; Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

- СаНПиН 2.1.3.1375-03 пункт 6.38; И по окончанию всех работ вносится запись в "Журнал учета работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции".

**1.6. Требования качества к оказанию услуг:**

Данные методические рекомендации предусматривают организацию и проведение контроля за соблюдением санитарных правил, разработкой плана и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение или ликвидацию процесса накопления, размножения и распространения возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний и их переносчиков при помощи уничтожения в системах вентиляции и кондиционирования, а также на поддержание нормируемых параметров микроклимата в административных, производственных и общественных зданиях.

**1.7.** **Сроки оказания услуг и сдача результатов:**

Срок оказания услуги – 14 рабочих дней с даты заключения договора.

Гарантийный срок на выполнение работ не менее 12 месяцев.

**1.8.** **Требования к приемки оказываемых услуг:**

После выполнения оказания услуг совместно с представителем Заказчика проверяется факт просушки внутренней поверхности системы, восстановление положения регулирующих воздушных клапанов, плотное закрытие сервисных люков и восстановление изолирующего покрытия.

Включение систем вентиляции после очистки и дезинфекции осуществляет специалист, ответственный за их эксплуатацию

Услуги считаются полностью выполненными после предоставления Исполнителем результатов анализа смывов, взятых с очищенных поверхностей и оформления журнала учёта работ по очистке и дезинфекции вен.систем.

Исполнитель должен после оказания услуг предоставить Акт оказанных услуг, предоставляется фотоотчет о проделанной услуги, а также акт очистки вентиляционных систем, результаты по смывам, взятым с очищенных поверхностей воздуховодов и вентиляторов в 2-х экземплярах, в соответствии с имеющейся внутренней системой проверки качества обработки и дезинфекции помещений и оформить Журнал учёта оказанных услуг по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте.

Контроль за качеством и сроками оказания услуг производится представителем Заказчика. ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации"; Методические рекомендации по организации контроля за очисткой и дезинфекции системой вентиляции и кондиционирования воздуха", Приложение 1 к приказу Центрального Госсанэпиднадзора от 12 августа 2004 года.