/

##### Техническое задание на выполнение диагностики и ремонта неисправностей

1. Цели выполнения работ:

Диагностика неисправности и ремонт видеоколоноскопа Pentax ЕС-380LKp, инвентарный номер 7456084, серийный номер G121719, г.в. 2013., находящегося в эксплуатации по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1, кабинет 9/10.

2. Требования к исполнителю:

- наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующих излучения;

- наличие лицензии на монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание и контроль технического состояния медицинской техники;

-   наличие квалифицированного персонала по работе в области использования источников ионизирующих излучения.

3. Срок выполнения работ:

Работы выполнить в течение 30 рабочих дней после подписания договора с предоставлением акта на выполненные работы.

4. Ремонт оборудование на территории исполнителя:

4.  Гарантийный срок: не менее трех месяцев.

5. Список выполняемых работ и их характеристики:

- Разборка видеоколоноскопа;

- Чистка, смазка, замена уплотнительных колец;

- замена запчастей; сборка колоноскопа;

- выставление рабочих углов;-

- устранению люфтов;

- проверка герметичности;

- проверка работоспособности

6. Замена узлов и составных частей видеоколоноскопа:

| Канал «вода» рабочего тубуса | 1 | 7 016,80 |
| --- | --- | --- |
| Инструментальный канал | 1 | 27 185,00 |
| Канал «воздуха» рабочего тубуса | 1 | 6 918,20 |
| Рабочий тубус | 1 | 114 202,64 |
| Оболочка дистальной части | 1 | 9 169,40 |
| Коннекторный тубус | 1 | 39 101,04 |
| Каналы «вода/воздух» коннекторного тубуса | 1 | 13 045,32 |
| Аспирационный канал | 1 | 19 864,76 |
| Соединительная трубка аспирационного и инструментального канала | 1 | 9 465,68 |
| Расходные материалы | 1 компл. | 3 296,00 |
| Работы |  | 79 057,00 |

7. Транспортировка оборудования к месту ремонта и до места эксплуатации после ремонта за счет исполнителя.

8. Результаты работ: Оборудование с восстановленной работоспособностью введено в дальнейшую эксплуатацию.