## Таб 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество, шт./уп. | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | Дезинфицирующее средство | Дезинфицирующее средство, жидкий концентрат. В качестве действующих веществ средство должно содержать комплекс ферментов — амилазу, липазу, протеазу, целлюлазу, а также технологические компоненты - ЧАС и неионогенные ПАВ . pH средства в диапазоне 6,0-8,0. В составе средства не должны содержаться в качестве действующих веществ спирты, кислоты, перекись водорода, альдегиды, производные фенола, амины, производные гуанидина. Средство обладает хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании. Рабочие растворы средства не должны обладать агрессивными по отношению к конструкционным и декоративно-отделочным материалам из нержавеющей стали, сплавов алюминия и других металлов, никелированным покрытиям, лакокрасочным покрытиям, резинам, стеклу, керамике, дереву, пластмассам, кожам натуральным и синтетическим, полимерным и другим материалам. Рабочий раствор средства должен иметь возможность использоваться однократно, в течение 24 часов. Средство рекомендовано для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «DetroWash», фирмы Detro Healthcare Kimya Sanayi А.Ş, установленных в ЛПУ, а также и в аналогичных репроцессорах. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство должно относиться к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары), при парентеральном введении - к 4 классу малоопасных веществ, не должно кумулироваться в организме. Средство оказывает слабое местно-раздражающее действие при однократном воздействии на кожу и вызывает умеренное раздражение глаз; оказывает слабое сенсибилизирующее действие. Средство должно быть предназначено для использования в медицинских организациях: для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты ручным способом; для предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов механизированным (в том числе с применением ультразвука)способом; для предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом; для окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ). Средство должно иметь утвержденные режимы, с выходом рабочего раствора из 1 л концентрата : предстерилизационной очистки (ПСО) эндоскопов и инструментов к ним механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ) — не менее 200 л с экспозицией не более 5 минут и не менее 250л не более 8 минут; с использованием ультразвука — не менее 200л при времени экспозиции не более 5 минут; предстерилизационной очистки (ПСО) эндоскопов и инструментов к ним ручным способом — не менее 120 л с экспозицией не более 5 минут ; предстерилизационной очистки (ПСО) изделий медицинского назначения механизированным способом в ультразвуковых мойках — не менее 200 л с экспозицией не более 5 минут; предстерилизационной очистки (ПСО) изделий медицинского назначения ручным способом — не менее 120 л с экспозицией не более 5 минут. Средство должно иметь следующие документы: Декларация о соответствии , Свидетельство о государственной регистрации, инструкция по применению на русском языке. Срок годности - не менее 3лет.Фасовка -канистра 5 л. | 96 | шт. | 5215.24 | 500663.04
2 | Дезинфицирующее средство | Дезинфицирующее средство , представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового компонента , который должен содержать в качестве действующего вещества - глутаровый альдегид, 1,9 -2,1% и активатора, которые должны смешиваться перед применением для получения рабочего активированного раствора. РН средства должно быть в диапазоне 3,5-4,5. В составе средства не должны содержаться в качестве действующих веществ спирты, кислоты, перекись водорода, производные фенола, амины, производные гуанидина. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, тестировано на M. terrae), вирусов (в том числе вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ , аденовирусов и пр.), грибов рода Кандида, дерматофитов, а также спороцидной активностью. Средство не должно портить обрабатываемые объекты, может фиксировать органические загрязнения, не должно вызывать коррозии металлов, в том числе из алюминия и анодированного алюминия, не должно вызывать помутнения оптики и разрушения клеевых соединений. Совместимость средства с материалами эндоскопов подтверждена фирмой «Karl Storz» . Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Средство рекомендовано для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «DetroWash», фирмы Detro Healthcare Kimya Sanayi А.Ş, Турция, установленных в ЛПУ, а также и в аналогичных репроцессорах. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство должно относиться при введении в желудок должно относиться не менее чем к 3 классу умеренно опасных веществ , при нанесении на неповрежденную кожу при введении в брюшную полость – не менее, чем к 4 классу малоопасных веществ; по степени летучести пары средства должны относяться не менее, чем к 4 класс у малоопасных веществ; средство характеризуется умеренным местно-раздражающим действием при нанесении на кожу, при внесении в глаза – вызывает раздражение слизистых оболочек глаз. Средство не должно оказывать кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия. Средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические(в т.ч. вращающихся) инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним; для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов, ручным и механизированным способом; для стерилизации медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические (в т.ч. вращающихся) инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним. Средство должно иметь утвержденные режимы: дезинфекция изделий медицинского назначения ( из любых материалов и любой конфигурации) эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом ( в соответствии с инструкцией моюще-дезинфицирующих машин), при температуре раствора 19-21 оС — время экспозиции не более 5 минут ; дезинфекции высокого уровня (ДВУ) изделий медицинского назначения ( из любых материалов и любой конфигурации) эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом ( в соответствии с инструкцией моюще-дезинфицирующих машин), при температуре раствора 19-21 оС — время экспозиции не более 15 минут; стерилизации изделий медицинского назначения ( из любых материалов и любой конфигурации) эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом ( в соответствии с инструкцией моюще-дезинфицирующих машин), при температуре раствора 19-21 оС — время экспозиции не более 90 минут. Средство должно иметь следующие документы: Декларация о соответствии , Свидетельство о государственной регистрации, инструкция по применению на русском языке.Срок годности - не менее 2 х лет. Срок годности рабочего активированного раствора — не менее 28 суток. Фасовка — канистра 5л. | 144 | шт | 2657.48 | 382677.12
3 | Дезинфицирующее средство | Дезинфицирующее средство , в виде раствора готового к применению. В качестве действующих веществ средство должно содержать ортофталевый альдегид -не менее 0,55% . Средство должно обладать бактерицидным (в том числе туберкулоцидным), вирулицидным, фунгицидным и спороцидным действием. Рабочий раствор средства должен иметь возможность использоваться многократно, в течение 14 суток. Средство рекомендовано для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «DetroWash», фирмы Detro Healthcare Kimya Sanayi А.Ş, установленных в ЛПУ, а также и в аналогичных репроцессорах. Средство должно иметь рекомендацию, подтверждённую фирмой̆ «Karl Storz» (Германия) на совместимость с материалами эндоскопов фирмы «Karl Storz». Средство должно иметь рекомендацию, подтвержденную фирмой̆ «DETROX» (Турция) на совместимость с моечно-дезинфицирующим аппаратом Detro Wash. Средство должно быть предназначено дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов. Время экспозиционной выдержки при ДВУ ручным способом - не более 5 минут. Средство должно иметь следующие документы: Декларация о соответствии , Свидетельство о государственной регистрации, инструкция по применению на русском языке. Срок годности - не менее 24 месяцев, Срок годности средства после вскрытия упаковки - не менее 80 дней. Фасовка -канистра 5 л. | 116 | шт | 6135.84 | 711757.44
4 | Индикаторные полоски | Тест- полоски индикаторные , должны быть предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства по п.2. Гарантийный срок годности индикаторных полосок в невскрытой упаковке не менее 12 месяцев со дня изготовления, после первого вскрытия пенала - не менее 3 месяцев. Фасовка - упаковка, содержащая не менее 100 шт тест-полосок. | 12 | упаковка | 1118.92 | 13427.04
5 | Индикаторные полоски | Тест- полоски индикаторные , должны быть предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства по п. 3. Гарантийный срок годности индикаторных полосок в невскрытой упаковке не менее 12месяцев со дня изготовления, после первого вскрытия пенала - не менее 3 месяцев. Фасовка - упаковка, содержащая не менее 100 шт тест-полосок. | 12 | упаковка | 1118.92 | 13427.04
| Итого |  |  |  |  | 1621951.68