## Таб 3
Техническое задание
№ п/п |  | Наименование продукции (работы, услуги) | Ед. изм | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 |  | 2 |  |  | 13
1 | Перчатки смотровые из латекса гевеи неопудренные нестерильные Размер по завке заказчика | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях. 2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. Изделие для одноразового использования. | пар | 22.22 | 220000 | 4888400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Перчатки смотровые нитриловые неопудренные нестерильные Размер по завке заказчика | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 5. Вес одной перчатки не менее 3,5 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. Изделие для одноразового использования. | пар | 21.65 | 100000 | 2165000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные стерильные Размер по завке заказчика | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья. 4. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 6. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 41.58 | 9000 | 374220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Перчатки хирургические из латекса гевеи опудренные стерильные Размер по завке заказчика | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность опудренная, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Усилие при разрыве не менее 12,5Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 6. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 42.95 | 4500 | 193275 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные (для индикации повреждения) стерильные Размер по завке заказчика | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие с глицерином и диметиконом или с Алое-вера для легкости смены и надевания перчаток в процессе продолжительных операций и дополнительно для увлажнения и смягчения кожи рук. 3. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток. 5. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 6. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 7. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций, толщина в области манжеты (одинарная) не менее 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 8. Длина перчатки не менее 290 мм для дополнительной защиты предплечья. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 125.43 | 500 | 62715 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные стерильные Размер по завке заказчика | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Имеет следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве 17 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 750% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Длина перчатки 280 мм для защиты предплечья. 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 34.18 | 2000 | 68360
7 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные антибактериальные стерильные Размер по завке заказчика | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, имеет антибактериальные свойства для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Имеет следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,22 мм для обеспечения механической прочности. 2. Внутреннее полимерное (синтетическое) покрытие обеспечивает легкость надевания и смены, усиливает барьерные свойства перчаток. В составе полимерного покрытия содержится антисептик (хлоргексидин) для непрерывной антисептической обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций в условиях повышенного риска. 3. Усилие при разрыве 16Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 860% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004 4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 6. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 7. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций, толщина в области манжеты (одинарная) 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 8. Длина перчатки 290 мм для дополнительной защиты предплечья. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток пластиковая для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения. | пар | 357.28 | 1000 | 357280
8 | Лейкопластырь стандартный (на нетканной основе) | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь на нетканой основе в виде катушки с липким слоем на основе синтетического гипоаллергенного клея для фиксации повязок и медицинских устройств, для чувствительного типа кожи. Размер повязки: 2х500см (+-10%) | шт | 21.08 | 9000 | 189720
9 | Лейкопластырь стандартный (на тканевой основе) | "Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь на тканевой основе в виде катушки с липким слоем для фиксации повязок и медицинских устройств. Размер повязки: 2х500см (+-10%) | шт | 42.95 | 500 | 21475
10 | Лейкопластырь для поверхностных ран (на нетканой основе для фиксации катетеров) | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь (повязка) для фиксации канюль с U-образным разрезом в центре для удобства наложения и фиксации канюли, с сорбционной функциональной подушечкой, продублированной атравматической полимерной сеткой, биоинертный (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости). Липкий слой на основе гипоаллергенного синтетического клея нанесен дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. В комплекте не менее 2-х дополнительных сорбционных подушечек для абсорбции крови. Фасовка: поштучно в индивидуальной герметичной упаковке. Размер повязки: 6x8см (+-10%) | шт | 9.23 | 9000 | 83070
11 | Повязка для абсорбции экссудата, негелевая (на нетканной основе с сорбционной подушечкой) | Средство перевязочное профилактическое пластырного типа: повязка стерильная абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. Размер: 7х5 см (+-10%) | шт | 7.18 | 9000 | 64620
12 | Повязка для абсорбции экссудата, негелевая (на нетканной основе с сорбционной подушечкой) | Средство перевязочное профилактическое пластырного типа: повязка стерильная абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. Размер: 8х10 см (+-10%) | шт | 9.23 | 9000 | 83070
13 | Повязка для абсорбции экссудата, негелевая (на нетканной основе с сорбционной подушечкой) | Средство перевязочное профилактическое пластырного типа: повязка стерильная абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. Размер: 15х8 см (+-10%) | шт | 16.86 | 9000 | 151740
14 | Повязка для абсорбции экссудата, негелевая (на нетканной основе с сорбционной подушечкой) | Средство перевязочное профилактическое пластырного типа: повязка стерильная абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. Размер: 20х10 см (+-10%) | шт | 27.57 | 4500 | 124065
15 | Повязка для абсорбции экссудата, негелевая (на нетканной основе с сорбционной подушечкой) | Средство перевязочное профилактическое пластырного типа: повязка стерильная абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. Размер: 25х10 см (+-10%) | шт | 33.04 | 4500 | 148680
16 | Повязка для абсорбции экссудата, негелевая (на нетканной основе с сорбционной подушечкой) | Средство перевязочное профилактическое пластырного типа: повязка стерильная абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. Размер: 30х10 см (+-10%) | шт | 38.74 | 4500 | 174330
17 | Повязка для абсорбции экссудата, негелевая (на нетканной основе с сорбционной подушечкой) | Средство перевязочное профилактическое пластырного типа: повязка стерильная абсорбирующая биоинертная (не содержит в своем составе лекарственные средства и биологически активные соединения для исключения аллергических реакций и индивидуальной непереносимости) с сорбционной функциональной подушечкой на нетканой основе, продублированной атравматической полимерной сеткой. Липкий слой на основе синтетического гипоаллергенного клея нанесен вокруг сорбционной функциональной подушечки дискретно для надежной фиксации и безболезненного снятия. Размер: 35х10 см (+-10%) | шт | 40.91 | 4500 | 184095 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 9334115 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!