## Таб 2
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Набор реагентов SARS-CoV-2 AntibodyTest (colloidalgoldimmunochromatography) для выявления антител IgM/IgG к коронавирусуиммунохроматографическим методом (20 тестов в упаковке). | Набор для для экспресс-анализа антител к коронавирусуиммунохроматографическим методом предназначена для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 в клинических образцах (сыворотка, плазма, цельная кровь) | 23024.8 | 2 | 46049.6
2 | Набор реагентов для иммунохроматографическоговыявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке(плазме) крови "ХЕМА Тест анти-SARS-CoV-2" (20тестов) | Набор для для экспресс-анализа антител к коронавирусуиммунохроматографическим методом предназначена для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 в клинических образцах (сыворотка, плазма, цельная кров1.Тестовое устройство (тест-полоска) в индивидуальной вакуумной упаковке из алюминиевой фольги с осушителем – 20 упак.2. Комплект для забора биоматериала (1 упак.) в составе:пипетки капиллярные – 20 шт.;помпа - 1 шт.3. Разбавитель (diluent) для разведения образцов – 1 флакон (3 мл/фл)4. Инструкция по применению – 1 шт. | 19418.4 | 5 | 97092
3 | Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР» по ТУ 21.20.23-002-28597318-2020, вариант исполнения: Вариант 1. Набор реагентов для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SARS-CoV-2-ПЦР-ОТ-экстракция», 96 тестов | Область применения – клиническая лабораторная диагностика. Регистрационное удостоверения изделия медицинского назначения, выданного Росздравнадзором в установленном порядке. Исследуемый материал – мазки из рото- и носоглотки человека. Метод – полимеразная цепная реакция с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Количество анализируемых образцов. Единая форма выпуска набора включает полный комплект реагентов для экстракции РНК (не менее 96 реакций экстракции) и проведения обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией. Метод экстракции РНК – обратимая сорбция на магнитной силике. Возможность автоматизации экстракции РНК с использованием роботизированных лабораторных систем. Возможность ручной экстракции РНК с использованием магнитного штатива без использования центрифуги. Возможность экстракции РНК без магнитного штатива с использованием лабораторной центрифуги. Совмещенная на уровне единой реакционной смеси стадия обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции. Количество жидких реагентных компонентов для приготовления ПЦР-смести. Использование внутреннего контрольного образца, начиная с этапа экстракции РНК. Количество каналов детекции флуоресценции. Использование флуоресцентных красителей с разницей длин волн максимального поглощения. Использование флуоресцентных красителей с разницей длин волн максимальной эмиссии. Использование флуоресцентного красителя по каналу РНК SARS-CoV-2 с максимальной амплитудой поглощения на длине волны. Использование флуоресцентного красителя по каналу РНК SARS-CoV-2 с максимальной амплитудой эмиссии на длине волны. Использование флуоресцентного красителя по каналу внутреннего контрольного образца с максимальной амплитудой поглощения на длине волны. Использование флуоресцентного красителя по каналу внутреннего контрольного образца с максимальной амплитудой эмиссии на длине волны. Предел обнаружения вируса SARS-CoV-2 в биологическом материале (аналитическая чувствительность). Диагностическая чувствительность и специфичность. Максимальная допустимая температура хранения реагентов для экстракции РНК в течение всего срока годности | 45919.87 | 1 | 45919.87
4 | Изделиямедицинскиевспомогательныедлялабораторныхисследованийивзятиябиоматериалов.Тупфердлявзятиямазковстерильныйнапластиковомстержне, индивидуальнаяупаковка (SWABSSterileInteriorSwabwithplasticstick. Individually wrapped). (уп.100шт.) | Тампон из вискозы на полистироловом стержне 150мм, индивидуальная упаковка «Peel-Pack» (одна сторона из бумаги для возможности нанесения информации, другая сторона - прозрачный полиэтилен). Стерильность - радиация. | 1581.04 | 300 | 474312
5 | НаборреагентовдлявыявленияРНКкоронавируса SARS-CoV-2 тяжелогоострогореспираторногосиндрома (COVID-19) методомполимеразной цепной реакции «АмплиПрайм® SARS-CoV-2 DUO» поТУ 21.20.23-083-09286667-2020 96 тестов | Для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Для качественного обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале: мазках со слизистой носоглотки, ротоглотки, мокроте. Детекция не менее двух кДНК-мишеней коронавируса SARS-CoV-2 Возможность использования совместно с автоматическими станциями для выделения нуклеиновых кислот Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-FL не должна быть раскапана по пробиркам. Наличие Буфера С Наличие Taq-полимеразы Наличие ревертазы Наличие реагентов для защиты от контаминации ампликонами Наличие контрольных образцов этапа выделения: ОКО, ВКО, ПКО SARS-CoV-2 Наличие отрицательного контроля Адаптирован для работы с использованием программы автоматического анализа результатов FRT-manager, имеющимся в наличии у заказчика Количество тестов не менее 100 | 40994.4 | 5 | 204972
6 | Комплект реагентов длявыделения РНК/ДНК изклиническогоматериала"РИБО-преп" | Возможность выделения РНК/ДНК методом высаживания из клинического материала для последующего анализа методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции. Возможность выделения РНК/ДНК из плазмы периферической крови, ликвора, амниотической жидкости, мазков из носа и зева, слюны. Наличие лизирующего раствора Наличие раствора для преципитации Наличие не менее двух растворов для отмывки Наличие РНК-буфера Рассчитан на количество проб не менее 100. Остаточный срок годности не менее 6 месяцев | 5301.74 | 5 | 26508.7
7 | Наборреагентов COVID-19 IgG/IgM Antibody Assay Kit (Colloidal Gold Method) длявыявленияантител IgM/IgG ккоронавирусуиммунохроматографическимметодом (20 тестов в упаковке) | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы (COVID-19 IgG/IgMAntibodyAssayKit (ColloidalGoldMethod) предназначен для быстрого качественного обнаружения антител классов IgM и IgG к коронавирусуSARS-CoV-2 в образцах человеческой крови. В основе действия лежит применение метода захвата антител, специфических к коронавирусу 2019-nCoV, классов IgM и IgG, присутствующих в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека. | 14805 | 140 | 2072700
8 | Микропробирка для ПЦР 0.2 мл., упак. 500шт. | Микропробирки. Полипропилен высокой прозрачности, тонкостенные, 0.2 мл, конические, крышка на петле с модифицированным замком для максимальной защиты от контаминации, бесцветные. Сертифицированы на отсутствие РНКаз, ДНКаз, ингибиторов ПЦР. Автоклавирование до +121 град.С. Центрифугирование до 8000g. Уп./500 шт. Назначение: для транспортировки, архивирования и подготовки проб для ПЦР-исследований. | 2738.93 | 20 | 54778.6
9 | Наконечники 200 мкл в штативе No96 без ДНК и РНК с фильтром, стер. | Описание-наличие фильтра; отсутствие RNase, DNase, эндотоксинов; -стерильные; апирогенные Форма выпуска-наконечники в штативе Максимальный объем дозирования -200мкл Количество наконечников в упаковке -96шт | 918.01 | 100 | 91801
10 | Наконечники 10 мкл в штативе No96 без ДНК и РНК с фильтром стер. | Описание-наличие фильтра; отсутствие RNase, DNase, эндотоксинов; -стерильные; апирогенные Форма выпуска-наконечники в штативе Максимальный объем дозирования - 10мкл Количество наконечников в упаковке -96шт | 2714 | 2 | 5428
11 | Наконечники универсальные 1000 мкл No500 с фильтром (уп.500шт) | Описание-наличие фильтра; отсутствие RNase, DNase, эндотоксинов; -стерильные; апирогенные Форма выпуска-наконечники в штативе Максимальный объем дозирования -1000мкл Количество наконечников в упаковке -500шт | 918.01 | 5 | 4590.05
12 | Наконечники универсальные 10 мкл №1000 с фильтром белые | Описание-наличие фильтра; отсутствие RNase, DNase, эндотоксинов; апирогенные Форма выпуска-наконечники в штативе Максимальный объем дозирования - 10мкл Количество наконечников в упаковке -1000шт | 5428 | 2 | 10856
13 | Наконечники универсальные 200 мкл №1000 с фильтром белые/желтые | Описание-наличие фильтра; отсутствие RNase, DNase, эндотоксинов; апирогенные Форма выпуска-наконечники в штативе Максимальный объем дозирования - 200мкл Количество наконечников в упаковке -1000шт | 5616 | 10 | 56160
14 | Наконечники универсальные 1000 мкл №500 с фильтром белые | Описание-наличие фильтра; отсутствие RNase, DNase, эндотоксинов; апирогенные Форма выпуска-наконечники в штативе Максимальный объем дозирования - 1000мкл Количество наконечников в упаковке -500шт | 2866.32 | 2 | 5732.64
15 | Наборреагентовдляиммунохроматографическоговыявленияантигена SARS-CoV-2 вмазкахносоглоткииротоглоткичеловека COVID-19 AntigenRapid Test Kit (Colloidal Gold). Упаковка 25 тестов | Наборреагентовдляиммунохроматографическоговыявленияантигена SARS-CoV-2 вносоглоточноммазкечеловека COVID-19 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) Чувствительность теста на выборке COVID-19 инфицированных людей, % Не менее 95,5 Специфичность теста на выборке здоровых людей, % Не менее 99 Метод обнаружения Коллоидное Клинический материал : биоматериал из горла, носа, носоглотки Время получения результата, минут Не более 30 Стойкость полученного результата, минут Не менее Состав набора: Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) 25 шт. Пробирка для экстрагирования биологического образца 25 шт. Зонд для забора биоматериала (в индивидуальной упаковке) 25 шт. Насадка-капельница - 25 шт. Буфер для экстрагирования 2 флакона по 5 мл. Инструкцияи 1 шт. на русском языке Регистрационное удостоверение: наличие | 27333.33 | 20 | 546666.6
16 | Набор реагентов «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для выявления РНК коронавируса SARS- CoV-2 методом ПЦР в реальном времени по ТУ 21.20.23-002-97313483-2020, Форма 3 Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ анализа «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» (нераскапанный) 96 тестов | Метод амплификации нуклеиновых кислот – ПЦР-амплификация с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Реакция обратной транскрипции совмещена с ПЦР в реальном времени в одной микропробирке. Основан на мультиплексной ПЦР-РВ и позволяет провести одновременно в одной пробирке не менее 4 независимых реакций амплификации. Выявление коронавируса SARS-CoV-2 по 2-м различным генам, детектируемым по двум различным каналам детекции Наличие внутреннего положительного контроля – возможность контроля ингибирования реакции обратной транскрипции и эффективности выделения РНК по двум различным каналам детекции Определяет наличие коронавируса SARS-CoV-2, если его концентрация не ниже заявленной аналитической чувствительности (1,0х103 копий•мл-1). Нераскапанный. | 23666.65 | 1 | 23666.65
17 | Набор реагентов «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для выявления РНК коронавируса SARS- CoV-2 методом ПЦР в реальном времени по ТУ 21.20.23-002-97313483-2020, Форма 4 Комплект реагентов для проведения ОТ- ПЦР-РВ анализа «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л» (лиофилизированный в ПЦР-плашках, для плашечных амплификаторов) 96 тестов | Метод амплификации нуклеиновых кислот – ПЦР-амплификация с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Реакция обратной транскрипции совмещена с ПЦР в реальном времени в одной микропробирке. Основан на мультиплексной ПЦР-РВ и позволяет провести одновременно в одной пробирке не менее 4 независимых реакций амплификации. Выявление коронавируса SARS-CoV-2 по 2-м различным генам, детектируемым по двум различным каналам детекции Наличие внутреннего положительного контроля – возможность контроля ингибирования реакции обратной транскрипции и эффективности выделения РНК по двум различным каналам детекции Определяет наличие коронавируса SARS-CoV-2, если его концентрация не ниже заявленной аналитической чувствительности (1,0х103 копий•мл-1) | 26733.6 | 1 | 26733.6
18 | Набор реагентов «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для выявления РНК коронавируса SARS- CoV-2 методом ПЦР в реальном времени по ТУ 21.20.23-002-97313483-2020, Форма 4 Комплект реагентов для проведения ОТ- ПЦР-РВ анализа «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л» (лиофилизированный в жёсткихстрипах с индивидуально прикреплённой крышкой, для плашечныхамплификаторов) 96 тестов | Метод амплификации нуклеиновых кислот – ПЦР-амплификация с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Реакция обратной транскрипции совмещена с ПЦР в реальном времени в одной микропробирке. Основан на мультиплексной ПЦР-РВ и позволяет провести одновременно в одной пробирке не менее 4 независимых реакций амплификации. Выявление коронавируса SARS-CoV-2 по 2-м различным генам, детектируемым по двум различным каналам детекции Наличие внутреннего положительного контроля – возможность контроля ингибирования реакции обратной транскрипции и эффективности выделения РНК по двум различным каналам детекции Определяет наличие коронавируса SARS-CoV-2, если его концентрация не ниже заявленной аналитической чувствительности (1,0х103 копий•мл-1) | 42672.53 | 1 | 42672.53
19 | Набор реагентов «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени по ТУ 21.20.23-002-97313483- 2020, Форма 2: комплект реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях KingFisherFlexSystem «М-Сорб-НК», комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ анализа «ОТ- ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л» (лиофилизированный в ПЦР-плашках) 96 тестов | Характеристики: выделение РНК основано на освобождении РНК из вирусной частицы при помощи хаотропного агента с последующей сорбцией РНК на силиканизированных магнитных частицах и осаждением РНК в присутствии осаждающего реагента, отмывке РНК от загрязнителей, элюции чистой РНК; Формат набора: полностью готовые растворы для выделения РНК: лизирующий раствор, сорбирующий раствор, промывочный раствор, элюирующий раствор, отрицательный контрольный образец выделения и внутренний положительный контрольный образец выделения. Исследуемый образец: Пробы, полученные при взятии мазка из носа, носоглотки и/или ротоглотки, промывных вод бронхов, полученных при фибробронхоскопии (бронхоальвеолярный лаваж), мокроты. Чувствительность: 1,0х103 копий•мл-1) при аликвоте исходного материала (пробы) объемом не менее 100 мкл. Лиофилизированный в плакшках. | 26331.75 | 5 | 131658.75
20 | Набор реагентов «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для выявления РНК коронавируса SARS- CoV-2 методом ПЦР в реальном времени по ТУ 21.20.23-002-97313483-2020, Форма 4 Комплект реагентов для проведения ОТ- ПЦР-РВ анализа «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л» (лиофилизированный в гибких стрипах, для приборов Rotor-Gene и плашечныхамплификаторов) 96 тестов | Характеристики: выделение РНК основано на освобождении РНК из вирусной частицы при помощи хаотропного агента с последующей сорбцией РНК на силиканизированных магнитных частицах и осаждением РНК в присутствии осаждающего реагента, отмывке РНК от загрязнителей, элюции чистой РНК; Формат набора: полностью готовые растворы для выделения РНК: лизирующий раствор, сорбирующий раствор, промывочный раствор, элюирующий раствор, отрицательный контрольный образец выделения и внутренний положительный контрольный образец выделения. Исследуемый образец: Пробы, полученные при взятии мазка из носа, носоглотки и/или ротоглотки, промывных вод бронхов, полученных при фибробронхоскопии (бронхоальвеолярный лаваж), мокроты. Чувствительность: 1,0х103 копий•мл-1) при аликвоте исходного материала (пробы) объемом не менее 100 мкл. | 28600.92 | 140 | 4004128.8
21 | Набор реагентов «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для выявления РНК коронавируса SARS- CoV-2 методом ПЦР в реальном времени по ТУ 21.20.23-002-97313483-2020, Форма 4 Комплект реагентов для проведения ОТ- ПЦР-РВ анализа «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л» (лиофилизированный в гибких стрипах, для приборов Rotor-Gene и плашечныхамплификаторов) 96 тестов | Метод амплификации нуклеиновых кислот – ПЦР-амплификация с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Реакция обратной транскрипции совмещена с ПЦР в реальном времени в одной микропробирке. Основан на мультиплексной ПЦР-РВ и позволяет провести одновременно в одной пробирке не менее 4 независимых реакций амплификации. Выявление коронавируса SARS-CoV-2 по 2-м различным генам, детектируемым по двум различным каналам детекции Наличие внутреннего положительного контроля – возможность контроля ингибирования реакции обратной транскрипции и эффективности выделения РНК по двум различным каналам детекции Определяет наличие коронавируса SARS-CoV-2, если его концентрация не ниже заявленной аналитической чувствительности (1,0х103 копий•мл-1). Лиофилизированный в гибких стрипах. | 27294.08 | 147 | 4012229.76
22 | Система транспортная ГЕМ со средой для вирусов с универсальным и назофарингеальным зонд-тампонами.450 шт/уп | Среда для транспортировки материала для вирусологических и ПЦР исследований.Объемсреды в пробирке 2 мл. Длина оси зондов (150,0±1) мм. Длина пробирки (82,0±1,0) мм. Размер тампона назофарингеального зонд-тампона: 1,5*25 мм. Размер тампона универсального зонд-тампона: 5,5*18 мм. Срок годности: 2 года. Фасовка 450шт/уп. | 45208.12 | 5 | 226040.6
23 | Система транспортная ГЕМ со средой для вирусов с универсальным и назофарингеальным зонд-тампонами. 450шт/уп. | Среда для транспортировки материала для вирусологических и ПЦР исследованийОбъемсреды в пробирке 2 мл. Длина оси зондов (150,0±1) мм. Длина пробирки (82,0±1,0) мм. Размер тампона назофарингеального зонд-тампона: 1,5*25 мм. Размер тампона универсального зонд-тампона: 5,5*18 мм. Срок годности: 2 года. Фасовка 450шт/уп. | 48539.25 | 5 | 242696.25
| Итого |  |  |  | 12453394