Техническое задание

Наименование услуг: на оказание услуг в 2024 году по проведению предповерочной подготовке и поверке  средств измерений (далее – СИ)  и средств измерений не медицинского назначения (далее – СИМН)  контроль технического состояния (далее -КТС )

Описание услуг: Проведение предповерочной подготовке и поверке  СИ и СИМН  и КТС согласно утвержденным методикам поверки.

- Требования к оказываемым услугам:

1.1. Исполнитель несет полную ответственность за сохранность принятых в поверку СИ в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов.

1.3. Поверка должна осуществляться в соответствии с требованиями НТД на методы и средства поверки:

1.3.1. согласно требований ст.13 Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

1.3.2. Правилами по метрологии РП 50.2.006-94 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;

1.3.3. Требованиями РД «Изделия медицинской техники. Требования к надежности. Правила и методы контроля показателей надежности»;

1.3.4. Межотраслевыми правилами РД 153-34.0-03.150-00;

1.3.5. ФЗ от 26 июня 2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

1.3.6. ГОСТ Р 8.568-97 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования».

1.4. Исполнитель обязан иметь аттестат аккредитации в области поверки средств измерений и лицензию на вид деятельности: техническое обслуживание медицинской техники,   определенных перечнем, указанным в Приложении № 1. « График проведения предповерочной подготовки и поверки средств измерений в 2024 году».

Основанием является Федеральный закон Российской федерации от 26 июня 2008 г. № 102-Ф3 «Об обеспечении единства средств измерений», и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 февраля 2014 г. № 81н “Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений”. Состав разрешенной деятельности Исполнителя должен обеспечить поверку всего медицинского оборудования Заказчика.

1.5. Сотрудники Исполнителя обязаны обладать профессиональной квалификацией, соответствующей видам оказываемых услуг, необходимыми профессиональными знаниями и опытом.

1.6. Исполнитель обязан выполнять услуги в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

- Результат оказанных услуг – По факту оказания услуг предоставляется один из ниже перечисленных документов:

- Свидетельство о поверке

- Сертификат о калибровке

3.          Срок оказания услуг – три рабочих дня по поверке анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе и пять рабочих дней на остальные приборы после забора СИ.

Забор СИ на оказание услуг и возврат СИ на место использования в подразделение, адрес которого указан в Графике проведения предповерочной подготовки и поверки средств измерений в 2024 году, осуществляется силами Исполнителя согласно графику поверки. Анализаторы паров этанола возвращаются по адресу: г. Самара, ул. Агибалова, 12, кабинет 501.

Перечень СИ и СИМН

| № п/п | Наименование оборудования | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверка манометра технического | 71.12.40.120 | Пределы измерения 0 - 6 bar.,класс точности 1,6 | шт | 12 |
| 2 | Поверка тонометра механического (с подготовкой к поверке) | 71.12.40.120 | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | шт | 350 |
| 3 | Поверка тонометра автоматического/полуавтоматического | 71.12.40.120 | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | шт | 15 |
| 4 | Поверка аппарата ЭКГ одноканального | 71.12.40.120 | Одноканальная регистрация ЭКГ | шт | 4 |
| 5 | Поверка аппарата ЭКГ многоканального | 71.12.40.120 | 6-12 кнальная регистрация ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | шт | 15 |
| 6 | Поверка анализаторов паров этанола | 71.12.40.120 | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 0,48 мг/л, погрешность +(-) 0,05 мг/л | шт | 100 |
| 7 | Пульсоксиметры | 71.12.40.120 | Диапазон измерения сатурации 70-100%, погрешность измерения +(-) 2% | шт | 14 |
| 8 | Поверка аппарата КФК-3 | 71.12.40.120 | Диапазон измерений: коэфициент пропускания 1 - 100; оптическая плотность 0 - 2Б | шт | 1 |
| 9 | Поверка дозатора одноопределенного | 71.12.40.120 | Измерения, мкл: 0,05; 20; 50; 100; 200 | шт | 30 |
| 10 | Поверка дозатора многоопределенного | 71.12.40.120 | Диапазон измерений: 5 - 1000мкл | шт | 80 |

Составил   Ведущий инженер     Боброва Н.А.