## Таб 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Наименование продукции (работы, услуги) | Единица измерения | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество, | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | 2 | 3 | 11 |  | 13 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Коннекторы Y-образные | Коннектор большой Y-образный, с заострением, полипропиленовый, нестерильный. Для трубок диаметром от 6,0 до 13,0 мм. Поставляются в индивидуальной упаковке. Чистый. | шт. | 112.4 | 10 | 1124 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Катетер аспирациоснный размер по заявке заказчика | Применение: Предназначен для трахеобронхиальной аспирации.• изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида • атравматичный открытый конец • минимальный риск обтурации просвета катетера, благодаря двум вспомогательным боковым отверстиям • идеально гладкая поверхность катетера, облегчающая введение катетера • цветовая маркировка коннектора позволяет быстро определить размер катетера • вакуум-контроллер имеет Y-образную форму, абсолютно прозрачен • «рабочая» длина катетера 50 см• поставляется в двух модификациях: с рентгеноконтрастной полосой и без нее • стерильно, нетоксично, апирогенно, только для однократного применения • стерилизовано оксидом этилена • индивидуальная упаковка. Размер по заявке заказчика. | шт. | 34.21 | 1800 | 61578 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Трубка эндотрахеальная армированная размер по заявке заказчика | Эндотрахеальная армированная интубационная трубка с манжетой. Назначение: проведение оральной и назальной интубации трахеи при искусственной вентиляции легких в случаях, когда существует риск перегиба эндотрахеальной трубки. Материалы: термопластичный прозрачный поливинилхлорид, металл. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, особо устойчивая к перегибу и/или излому трубка, со скошенным атравматичным дистальным кончиком и встроенной в стенку трубки металлической спиралью; внутренний диаметр трубки - 6/7 мм., наружный диаметр трубки - 8.4/9,7 мм; установочные две метки на уровне голосовых связок дистальнее манжетки, разметка длины в см.,общая длина (включая коннектор D=15 мм) 320 мм; несмываемая разметка длины и маркировка размера на боковой поверхности трубки; манжета низкого давления большого объема, диаметр манжеты в спокойном, раздутом, рабочем состоянии - 21 мм.; встроенная в переднюю стенку воздушная линия манжетки; пилотный баллон манжетки голубого цвета с разъемом Луер и автоматическим клапаном герметизации; Стерильно упакованная. размер по заявке заказчика. | шт. | 732.28 | 20 | 14645.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Фильтр бактериально-вирусный | Дыхательный бактерио-вирусный фильтр, анестезиологический, универсальный. Для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала, с СО-портом с разъмом Луер Лок закрытым крышечкой, с разъемами 22M/15F со стороны пациента и 22F/15M со стороны дыхательного контура. Тип фильтрации - электростатический, эффективность фильтрации - не менее 99,99%, длительность использования - 24 часа, диапазон использования - Vtмин.=150 мл. VTмакс.=1200 мл., вес не более 20 гр., сопротивление потоку не более 1,8 см. Н2О при 60 л/мин, компрессионный объем 35 мл, стерильно упакованный. | шт. | 111.9 | 1500 | 167850 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Магистраль удлинительная | Для использования со специальными шприцами для инфузионных насосов с разъемом Луер-Лок. размеры - 1,45х2,75мм, длина 150 см. Состоит из трубки удлинительной, коннектора FLL и коннектора MLL. Для использования со стандартными шприцами с разъемом Луер. Состоит из трубки соединительной, Состоит из трубки соединительной, коннектора Луер и наконечника с заглушкой | шт. | 46.53 | 1200 | 55836 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Абсорбент (натронная известь) 4,5кг/5л | Абсорбент граниулированный (медицинская натронная известь) предназначен для абсорбции СО2 из дыхательной смеси в процессе работы аппарата ИВЛ, цветоиндикация "белый-фиолетовый". Не содержит гидроксид калия (КОН). Размер гранул 2.5-5.0 мм, плотность >90 | шт. | 2599.81 | 10 | 25998.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Воздуховод ротовой размер по заявке заказчика | Стерильный. Для обеспечения проходимости дыхательных путей. Гладкая поверхность и закругленные края уменьшают травму слизистой оболочки. Жесткий пластик препятствует окклюзии воздуховода и облегчает проведение санационного катетера. Изготовлен из полимерного материала. Размер по заявке заказчика. | шт. | 41.05 | 20 | 821 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Трубка дыхательная стерильная взрослая 150см, диам. 22мм, 22F | Шланг для наркозно-дыхательных аппаратов взрослый дыхательный на основе ПВХ, с гладкими стенками для предотвращения образования конденсата, армированный, с защитой от перегибов и диффузии газов черев дыхательную линию, разъемы 22Flex/22Flex, диаметр 22 мм, длина 150см, обрабатываемый. | шт. | 342.89 | 10 | 3428.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Катетер кислородный 210см | Применение: кратковременная и длительная кислородная терапия.• изготовлен из прозрачного ПВХ светло-зеленого цвета ; • атравматичные, изогнутые мягкие назальные канюли СН 12 изготовлены из термолабильного ПВХ, не вызывающего повреждений слизистой; • трубка 210 см с просветом «звездочка» ( «NO- CRUSH»)., предупреждающим перекручивание; что значительно снижает вероятность прекращения подачи пациенту кислорода • конусный коннектор Луер 39 мм, позволяющий плотно присоединять катетер к втулке кислородного отведения; • фиксатор позволяет легко изменять размер петли, тем самым легко фиксировать катетер в носовых ходах пациента • обеспечивает равномерную подачу кислорода • стерильно, нетоксично, апирогенно; | шт. | 56.6 | 1500 | 84900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Контур дых.анест.однор.прим.взрослый растяжимый 22мм 1,6м | Для использования с наркозно-дыхательным аппаратом. Изготовлен из прозрачного растяжимого полипропилена, устойчивого к перегибу, D = 22 мм. Длина 53-160 см, встроенный со стороны пациента угловой коннектор с СО2 портом и разъемом 22М/15F с защитной крышкой и коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 327.06 | 10 | 3270.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Контур антимикробный дыхательный 22 мм, длина 1.6м | Назначение: ивл с соединением взрослых пацентов с аппаратами НДА. Состав: гофрированная линия вдоха сиреневого цвета с антимикробной присадкой (антибактериальный) диаметр 22мм, гофрированная линия выдоха сиреневого цвета с антимикробной присадкой (антибактериальный) диаметр 22 мм, на линиях обозначены места разреза каждые 0,4 м, проскимальный У-образный коннектор 22М/15F, дистальный два коннектора 22F, красный защитный колпачек с противоскользящими выступами для предотвращения попадания в контур механческих взвесей во время транспортировки, распаковывания, сборки, встраивания дополнительных устройств и др., дпоплнительный прямой коннектор 22F/22F. Шланги изготовлены методом экструзии из полиэтилена с добавкой органического соединения, содержащего серебро, жесткие детали - полипропилен, полиэтилен высокой плотности, встраиваемый в аппарат ИВЛ уловитель конденсата на выдохе с разноуровневыми коннекторами (объем не менее 125мл). Длина контура с вборе 1,6 м | шт. | 2164.29 | 3 | 6492.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Контур дыхательный 22мм с присоединяемым шлангом, длина 1,6м | Назначение: ИВЛ при плановых и внеплановых анестезиях, ИВЛ в отеделении реанимации и интенсивной терапии. Состав: гофрированная линия вдоха флекстьюб диаметром 22М с местами отреза каждые 400 мм, гофрированная линия выдоха флекстьюб диаметром 22М с местами отреза каждые 0,6 м, 2 коннектора со стороны аппарата диаметром 22F-22F с противоскользящими насечками, Y-образный коннектор зеленый со стороны пациента диаметр коннекции со стороны интубационной трубки 15F, диаметр со стороны лимбов контура 22М-22М, защитный колпачек ребристой фактуры хорошо различимого ярко-красного цвета (колпачек плотно прилегает при соединении с Y- образным коннектором и предотвращает попадание в контур механических взвесей), набор дополнительных коннекторов диаметром 22М-22М (2 шт.) с противоскользящими насечками и нипелем крпежного устройства, дополнительный либм гофрированный флекстьюб для встариваний устройств доставки и производства аэрозолей. Длина контура 1,6м. Материал: полипропилен низкой плотности, полиэтилен низкой плотности. Срок гарантии 5 лет со дня изготовления. | шт. | 1515 | 3 | 4545 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Маска ларингеальная размер по заявке заказчика | Изготовлена из прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного ПВХ. Маркировка с рекомендованным объемом заполнения манжеты, весом пациента и размером, предназначена для однократного использования. Высокий свод маски, внутренний размер сдутой манжеты 60±1 (67) на 25±1 мм (30), наружный размер сдутой манжеты 87±1 (100) на 51±1 (55) мм. Деликатная манжета яйцевидной формы. Линия раздувания манжеты встроена в задний конец манжеты. Рекомендованный объем заполнения манжеты - до 30 (40) мл. Пилот-баллон большого объема. Встроенный невозвратный клапан с Луер-портом. Цветомаркированный депрессор пилот-баллона (цвет фиолетовый/синий). Встроенный несъёмный пятнадцатимиллиметровый коннектор. Маска предназначена для пациентов весом от 50 до 100 кг. Внутренний диаметр 10.5 (11,2) ±0.2 мм, наружный диаметр 15.9 (16,2)±0.2 мм. Индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 538.37 | 5 | 2691.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Магистраль удлинительная длина 180 см | Для длительной дозированной внутривенной и артериальной инфузии.• Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам • не содержит латекс • прозрачные павильоны оснащены небольшими упорными крыльями, которые создают дополнительное удобство при подсоединении линии, а также, при необходимости, позволяют фиксировать магистраль. • соединители Луер Лок, тип male/female с двух сторон • защитные колпачки изготовлены их ПВХ белого цвета • длина трубки 150 см, (общая длина изделия 155 см), диаметр наружный - 2,75 мм, внутренний - 1,45 мм • объем заполнения системы – 2,5 мл • резистентность к давлению до 4 бар • стерилизованы оксидом этилена | шт. | 52.34 | 50 | 2617 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Маска анестезиологическая размер по заявке заказчика | Назначение-Для проведения ингаляционной анестезии на фоне самостоятельного дыхания и/или вспомогательной и принудительной вентиляции легких.Материал-жесткий прозрачный пластик.Анатомической формы с мягкой, заполненной воздухом, манжетой по периметру маски. Манжета формы, повторяющей контур носа с внутренней стороны.Разъем со стороны дыхательного контура-22F.Цветная маркировка перекрестного крепления, расположенного на основании разъема с дыхательным контуром-наличие.Размер маски (манжета в полностью сдутом состоянии), мм-110 х 90.Клапан подкачки-Автоматический ниппельный, под стандартный шприц Луер, расположенный на подбородочном конце манжеты.Кольцо для фиксирующих устройств-легкоснимаемое.Упаковка индивидуальная.Нестерильно. | шт. | 164.71 | 10 | 1647.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Маска кислородная с удлинительной трубкой 2 м размер по заявке заказчика | Удлиненная форма кислородной маски «под подбородок». Длина маски 115±3 мм. Контур маски, повторяющий изгиб лицевой части черепа. Фракция вдыхаемого кислорода при 4 л/мин 40±2%, 6 л/мин - 52±2%, 8 л/мин - 60±2%. Алюминиевый носовой фиксатор. Эластичный фиксирующий ремешок. Переходник на маске для кислородной трубки. Кислородная трубка, длина 2,0±0,1 метра, с несминаемым внутренним просветом "звездчатого" сечения. Изготовлена из медицинского ПВХ. Не содержит латекса. Срок годности не менее 5 лет. | шт. | 79.74 | 20 | 1594.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Воздуховод надгортанный одноразовый размер по заявке заказчика | Воздуховод надгортанный размер 3-4-5 по заявке заказчика (для пациентов 30-90 кг) Назначение: обеспечение проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Состав: гелевая нераздувная манжета, блокатор надгортанника эллипсоидный, широкий воздуховод-ротовой стабилизатор стандартно изогнутый, коннектор 15 мм, встроенный в воздуховод канал для желудочного зонда, усиленных зубной коннектор.Материалы: гель, силикон, полиэтилен высокой плотности. | шт. | 3662.64 | 3 | 10987.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Трахеопищеводный набор | Трахеопищеводная двухпросветная трубка. Предназначена для обеспечения проходимости дыхательных путей и вентиляции легких вне зависимости от того, попадет трубка в пищевод или трахею. Уникальный дизайн позволяет быстро установить трубку и начать вентиляцию легких как при попадании трубки в трахею, так и при попадании в пищевод. Нет необходимости в использовании ларингоскопа. Глоточная манжета позволяет удерживать трубку в правильном положении и исключает утечку дыхательной смеси через рот или нос. В набор входят: трубка для экстренной интубации легких 37FR, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжеты, коннектор. Дополнительный просвет по всей длине трубки позволяет производить аспирацию желудочного содержимого без прерывания вентиляции, когда трубка установлена в пищевод. Пищеводная манжета не позволяет дыхательной смеси попадать в желудок, а желудочному содержимому попадать в дыхательные пути. Предназначена для стационарной и внебольничной помощи, включая всю службу скорой помощи, а также бригады службы спасения и медицины катастроф. Рентгеноконтрастная полоса Tip-to-Tip для контроля над положением трубки. Клинически чистая. | шт. | 5380.27 | 1 | 5380.27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Трубка трахеостомическая с манжетой размер по заявке заказчика | Для интубации через трахеостому, изготовлена из термопластичного прозрачного полимерного материала с R-контрастной полоской на боковой поверхности трубки, анатомически изогнутая, с внутренним стилетом для облегчения установки, манжетка низкого давления большого объема. Размер по заявке заказчика. | шт. | 436.19 | 30 | 13085.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | Трубка эндотрахеальная с манжетой размер по заявке заказчика | Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с несмываемой маркировкой, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм. Размер по заявке заказчика. | шт. | 104.35 | 1600 | 166960 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | Клинок ларингоскопа одноразовый для ларингоскопа | Сменный интубационный клинок для видеоларингоскопа McGrath MAC. Изогнутый клинок для интубации. Изготовлен из прозрачного медицинского оптического полимера без содержания латекса. Размер по заявке заказчика: длина внешней части не более 160 мм, ширина не более 30 мм, толщина не более 20 мм. На клинок нанесены несмываемая маркировка с указанием производителя, товарного знака и размера изделия. Для одноразового использования. Стерильная упаковка. В групповой упаковке не менее 50 штук. | уп. | 39973.49 | 1 | 39973.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Фильтр с инсуффляционной трубкой | Фильтр, газовый, одноразовый с инсуффляционной трубкой для использования с инсуффляционными приборами.Тип подсоединения - ISO.Гидрофобный с обеих сторон.Длина трубки пациента, м-3,2.Материал корпуса - бутадиен-стирольный сополимер.Материал фильтра - гофрированная мембрана из стекловолокна.Площадь поверхности фильтра, см2-320.Бактериальный фильтр-наличие.Эффективность фильтрации от вирусов/бактерий, %-99,995.Максимальная скорость подачи газа, л/мин-30.Упаковка, шт./уп.-10.Cтерильно, лет-5.В комплекте: переходник с трубкой, для приборов с нагревательным элементом, нестерильный.Длина трубки, см-15.Упаковка, шт./уп.-1.В комплекте: переходник без трубки, для приборов без ISO соединения, нестерильный.Совместим с инсуффляционными приборами компании KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR® THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, ENDOFLATOR® 50, имеющимися в эксплуатации у заказчика. | уп. | 14738.35 | 3 | 44215.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | Фильтр для аспирационной системы | Фильтр, бактериальный для использования с аспирационными помпами, одноразовый.Тип подсоединения со стороны прибора - конус.Гидрофобный с обеих сторон.Материал корпуса - полипропилен.Материал фильтра - политетрафторэтилен.Размер пор фильтра, мкм-1,0.Упаковка, шт./уп.-10.Совместим с аспирационными помпами компании KARL STORZ Hamou Endomat, Unimat/Unimat 12/Unimat 45/Unimat plus, Arthropump plus, Laparomat, Duomat, Uromat/Uropump, имеющимися в эксплуатации у заказчика. | уп. | 9453.25 | 2 | 18906.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | Фильтр для инсуффляционных приборов | Фильтр, газовый, одноразовый для использования с инсуффляционными приборами, для фильтрации СО2.Тип подсоединения - ISO.Гидрофобный с обеих сторон.Материал корпуса - бутадиен-стирольный сополимер.Материал фильтра - гофрированная мембрана из стекловолокна.Площадь поверхности фильтра, см2-320.Максимальная скорость подачи газа, л/мин-50.Упаковка, шт/уп-25.Cтерильно, лет-5.Фильтр бактериальный.Эффективность фильтрации от вирусов/бактерий, %-99,995.Совместим с инсуффляционными приборами KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR® THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, ENDOFLATOR® 50, имеющимися в эксплуатации у заказчика. | уп. | 14511.73 | 3 | 43535.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником | Бактериально-вирусные фильтры и тепловлагообменники. Фильтрующий материал – полипропилен. Принцип фильтрации – электростатический. Задача бактериально-вирусного фильтра с тепловлагообменником, кроме фильтрации, заключается также в способности эффективного удержания влаги и тепла в дыхательных путях пациента при проведении наркоза или ИВЛ. Фильтрующий материал – полипропилен, дополненный слоем полиуретановой пены, импрегнированной CaCl2. Вес – 29г Диаметр фильтра – 6,83 см ± 0,05 см. Объем фильтра – 80 мл. «Мертвое» пространство – 45 мл. Время эффективной фильтрации – не менее 24 часов. Эффективность фильтрации – 99,9999%. Эффективность при дыхательном объеме – от 300 до 1500мл. Сопротивление потоку: Для фильтров 0,80 hPa - 30 л/мин 1,87 hPa - 60 л/мин 3,86 hPa - 90 л/мин Для тепловлагообменников 1,4 hPa - 30 л/мин 3,2 hPa - 60 л/мин 5,3 hPa - 90 л/мин Показатели тепловлагообмена: VТ 1000 мл = 32,4 мг Н2О VТ 750 мл = 33,7 мг Н2О VТ 500 мл = 38,2 мг Н2О Принцип фильтрации – электростатический. Коннекторы – стандартные 22 мм/ 15мм. | уп. | 177.51 | 400 | 71004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Набор для минитрахеостомии | Набор для минитрахеостомии в составе: скальпель с ограничителем глубины введения; интродьюсер с наружным диаметром не более 4 мм; термопластичная канюля с внутренним диаметром не менее 4 мм, без манжеты, с широкими отгибными ушками для фиксации и наличием эластичной пробки; катетер для санации трахеи; коннектор 15 мм для подсоединения к аппарату ИВЛ; саржевая тесьма для фиксации канюли. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом. | шт. | 2205.06 | 1 | 2205.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Набор для плевральной пункции | Набор для плевральной пункции и дренажа грудной полости. Состав: тонкостенная пункционная игла игла 1,8х80мм с укороченным срезом. Соединительная трубка с резьбовым соединением. Трехкомпонентный шприц 60 мл. Пакет для сбора жидкости 2 л. Трехходовой кран для быстрого переключения потока. Один набор на всю манипуляцию. | шт. | 953.18 | 20 | 19063.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | Переходник гибкий угловой | Гофрированный соединитель для катетера, применяемого в анестезиологии для подачи кислорода. Длина трубки не менее 150 мм. Угловой соединитель фиксированный. Разъем со стороны пациента 15F/22M, со стороны прибора - 22F. | шт. | 156.1 | 5 | 780.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | Контур дыхательный | Контуры анестезиологические взрослые гофрированные. Трубки изготовлены из полиэтилена. Имеют малый вес, гибкие, устойчивы к сдавливанию, перегибам и изломам. Диаметр - 22 мм. Длина 160 см, коннектор Y-образный, коннектор угловой с портом CO₂. | шт. | 448.43 | 10 | 4484.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Стилет для эндотрахеальной трубки | Стилет для эндотрахеальной трубки необходим в случаях сложной интубации пациента при реанимационных или анестезиологических манипуляций, для придания эндотрахеальной трубке необходимых изгибов. Стилет является проводником выполненным из безопасного алюминия и покрытого ПВХ, благодаря которому стилет легко вводится в трубку и извлекается из нее, а мягкий дистальный конец снижает риск повреждения при интубации. Стилет для интубации имеет три размера: СH6, СH10, CH14. Стилет с размером CH6 имеет общую длину 310 мм (270 мм в согнутом состоянии), диаметр 2.0 мм и подходит к эндотрахеальным трубкам с диаметром ID 2.5-4.5 мм. Стилет с размером CH10 имеет общую длину 390 мм (345 мм в согнутом состоянии), диаметр 3.3 мм и подходит к эндотрахеальным трубкам с диаметром ID 4.5-6.5 мм. Стилет с размером CH14 имеет общую длину 390 мм (345 мм в согнутом состоянии), диаметр 4.7 мм и подходит к эндотрахеальным трубкам с диаметром ID 7.0-10.0 мм. Стилет для эндотрахеальной трубки является изделием стерильным для одноразового использования. | шт. | 182.29 | 5 | 911.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Переходник гибкий | Гофрированный соединитель для катетера, применяемого в анестезиологии для подачи кислорода. Длина трубки не менее 150 мм. Разъем со стороны пациента 15F, со стороны прибора - 22F. | шт. | 129.07 | 10 | 1290.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Система аспирационная закрытая | Стерильная закрытая аспирационная система для эндотрахеальных трубок. Предназначена для санации ТБД пациентов на длительном ИВЛ и предупреждения распространения ИСМП в процессе санации. Срок использования у одного пациента - до 48 часов. Состоит из метрического аспирационного катетера типа Мюлли с ренгеноконтрастной полосой, помещенного в тонкий полупрозрачный защитный полиэтиленовый рукав и блока управления вакуумом. Длина катетера 550мм. Жесткость по Шору - А78. Коннекторы цветомаркированы для быстрого определения ее размера. Катетер градуирован, шаг градуировки – 1 см. Вблизи проксимального конца катетер типа Мюлли имеет пару релизинговых отверстий для сброса вакуума. Доступ аспирационного катетера в прозрачную промывочную камеру регулируется специальной ручкой (клапан промывочной камеры). Рядом с ручкой-клапаном имеется промывочный порт для канюли шприца типа Луэр с подвижно прикрепленной крышкой-обтуратором. Внутренний диаметр - 4мм, длина порта - 89мм. Коннектор для присоединения к 15мм коннектору трахеостомической трубки снабжен разъединяющим кольцом для безопасного отсоединения. Рядом расположен коннектор для присоединения дыхательного контура (10F/15M). Система укомплектована гофрированной растягивающейся трубкой-переходником 15мм/22мм для подсоединения дыхательного контура d= 22мм. Рядом с коннектором для ЭТТ имеется коннектор для присоединения дыхательного контура 10F/15M. На проксимальном конце системы - блок управления вакуумом (для подсоединения к коннекторам диаметров 6-15мм), снабженным кольцами (для плотного соединения с источником вакуума). Всасывающая сила не должна превышать 120мм рт.ст. Коннектор защищен колпачком. Кнопка блока управления вакуумом защищена крышкой безопасности. В блок управления вакуумом встроен пятимикронный антибактериальный гидрофобный фильтр для очистки воздуха, выходящего из системы. Система зафиксирована на пластиковой подложке, снабжена цветными наклейками с обозначением дня недели (в т.ч. на русском языке) для отметки дня необходимой смены системы. Упакована индивидуально. Срок хранения - 3 года. | шт. | 1713.62 | 5 | 8568.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Увлажнитель кислорода | Увлажнитель кислорода с ротаметром предназначен для увлажнения воздушно-кислородной смеси и проведения продолжительной кислородной терапии. Длина, мм - 150. Ширина, мм - 90. Высота, мм - 285. Длина (без переходника), мм - 105. Объем увлажняющей емкости, мл - 250. Расходомер кислорода - наличие. Материал емкости - термостойкий пластик. Материал расходомера - термостойкий пластик. Рабочее давление, МПа 0,2–0,3. Регулировка расхода кислорода, л\мин - 1–10. Влажность кислорода на выходе, не менее, % 85. | шт. | 9509.26 | 2 | 19018.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Баллон кислородный с маской | Объем - 13 литров. Состав смеси - не менее 90% кислорода, не более 10% азота. Количество вдохов в от 70 до 100. Регулятор потока кислорода отсутствует. Срок годности 18 месяцев c даты производства. Габаритные размеры диаметр 6 см; высота 32 см. Маска - жесткая. | шт. | 918.9 | 10 | 9189 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 918600.17 |  |  | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!