## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество, шт./уп. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитов | Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитов Планшет находится в герметично запаянной упаковке из ламинированной фольги, внутри которой также находится пакетик с влагопоглотителем. Возможность на корпусе тест-панели указать Ф.И.О. обследуемого, а также дату проведения теста. Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитов совместима с Анализатором видеоцифровым для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Сармат СВ» имеющимся в наличии у Заказчика. Характеристики: Тест-система предназначена для одноразового использования Соответствие Тест погружного типа Соответствие Хранение, °С, диапазон значений от +2 до +30 °С Время определения результата, минут Не более 5 минут Интерпретация результатов теста: • положительный • отрицательный • недействительный Контроль фальсификации теста:Удельная плотность Наличие рН Наличие Креатинин Наличие Цветовая таблица для установления факта фальсификации Наличие Выявляемые вещества и концентрации: Амфетамин (AMP) 300 нг/мл Барбитураты (BAR) 300 нг/мл Бензодиазепины (BZO) 100 нг/мл Кокаин (СОС) 100 нг/мл Катиноны (MDPV) 500 нг/мл Метамфетамин (MET) 1000 нг/мл Метадон (MTD) 200 нг/мл Опиаты (OPI) 2000 нг/мл Фенциклидин (PCP) 25 нг/мл Марихуана (THC) 25 нг/мл Регистрационное удостоверение Росздравнадзора Наличие Инструкция по применению на русском языке Наличие Срок годности 12 месяцев Количество 5000 шт. | 557.87 | 5000 | 2789350
2 | Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитов | Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитов Планшет находится в герметично запаянной упаковке из ламинированной фольги, внутри которой также находится пакетик с влагопоглотителем. Возможность на корпусе тест-панели указать Ф.И.О. обследуемого, а также дату проведения теста. Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитов совместима с Анализатором видеоцифровым для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Сармат СВ» имеющимся в наличае у Заказчика. Тест-система предназначена для одноразового использования Соответствие Тест погружного типа Соответствие Хранение, °С, диапазон значений от +2 до +30 °С Время определения результата, минут Не более 5 минут Интерпретация результатов теста: • положительный • отрицательный • недействительный Контроль фальсификации теста: Удельная плотность Наличие рН Наличие Креатинин Наличие Цветовая таблица для установления факта фальсификации Наличие Выявляемые вещества и концентрации: Амфетамин (AMP) 300 нг/мл Барбитураты (BAR) 300 нг/мл Бензодиазепины (BZO) 100 нг/мл Кокаин (СОС) 100 нг/мл Этилглюкуронид (ETG) 500 нг/мл Синтетические каннабиноиды (K2) 50 нг/мл Метилендиоксиметамфетамин (MDMA) 500 нг/мл Катиноны (MDPV) 500 нг/мл Метамфетамин (MET) 1000 нг/мл Метадон (MTD) 200 нг/мл Опиаты (OPI) 2000 нг/мл Фенциклидин (PCP) 25 нг/мл Марихуана (THC) 25 нг/мл Регистрационное удостоверение Росздравнадзора Наличие Инструкция по применению на русском языке Наличие Срок годности 12 месяцев Количество 5 000 шт. | 691.83 | 5000 | 3459150
| Итого |  |  |  | 6248500

## Таб 3
Приложение № 3
3. Проверка однородности рассматриваемой ценовой информации и сопоставление с ценой продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Значение №1 | Значение №2 | Значение №3 | Средняя арифм. цена | Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора, руб. | Индекс Росстата, отражающий изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора) | Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора, руб. с учетом индекса. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество, шт./уп. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
|  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 5000 | #REF!
| Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 5000 | #REF!
#REF!
| Зам. главного врача по экономическим вопросам |  |  | Чекина Ю.И. |  | Вдовина А.В.

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
по поставке одноразовых тест-панелей для определения 10 и 13 видов наркотических веществ и их метаболитов
Начальная (максимальная) цена договора по поставке одноразовых тест-панелей для определения 10 и 13 видов наркотических веществ и их метаболитов, определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Одноразовая тест-панель для определения 10 и 13 видов наркотических веществ и их метаболитов
3 | Номер строки плана закупок |  | 21070000296/2
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Одноразовая тест-панель для определения 10 и 13 видов наркотических веществ и их метаболитов
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 5
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена единицы продукции с учетом НДС, руб.
|  |  | Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитов | Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитов
7.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.6 | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников*
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)**
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб.
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб. |  | #REF! | #REF!
13 | Количество |  | 5000 | 5000
14 | Значение начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС |  | #REF!
| Зам. главного врача по экономическим вопросам |  |  | Вдовина А.В.
| Нач. экономического отдела |  |  | Чекина Ю.И.

## Лист1
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса В - красного цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 500х600мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объем 30 литров.Толщина материала пакета: не менее 20мкн. Вес пакета: не менее 10,10 грамм.Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование пакетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Предназначение: сбор, хранение, транспортировка и утилизация бытового мусора. Объем – не менее 120 литров.Размер (мм): ширина в развернутом виде не менее 36см, длина не менее 44смТолщина материала пакетов - не менее 14 микрон. Поверхность тисненная, что повышает прочность при нагрузке пакета.Цвет: желтыйВ упаковке мешков - не менее 100 штук.
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса А - белого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 500х600мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объем 30 литров.Толщина материала пакета: не менее 20мкн. Вес пакета: не менее 10,10 грамм.Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование пакетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, имеющих контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 330х300мм, выдерживает нагрузку более 10 кг, объемом 5 литров.Толщина материала пакета: не менее 20мкн. Вес пакета: не менее 2,50 грамм.Цвет - желтый. Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование пакетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и существить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 500х600мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объем 30 литров.Толщина материала пакета: не менее 20мкн. Вес пакета: не менее 10,10 грамм.Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование пакетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!
Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 700х800мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объемом 60 литров.Толщина материала пакета: не менее 18мкн.Вес пакета: не менее 16,0 грамм. Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование паетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 600х1000мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объемом 100 литров.Толщина материала пакета: не менее 18мкн. Вес пакета: не менее 20,5 грамм. Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование пакетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Предназначение: сбор, хранение, транспортировка и утилизация бытового мусора. Размер (мм): ширина не менее 1200, длина не менее 1600Толщина материала мешков - не менее 40 микрон. Цвет: черныйВ упаковке мешков - не менее 10 штук. Вес упаковки – не менее 729,60 грамм
Предназначение: сбор, хранение, транспортировка и утилизация бытового мусора. Объем – не менее 120 литров.Размер (мм): ширина не менее 700, длина не менее 1100Толщина материала мешков - не менее 50 микрон. Цвет: черныйВ упаковке мешков - не менее 10 штук. Вес упаковки – не менее 731,00 грамм
Объем – не менее 3 литров.Размер (мм): ширина не менее 250, длина не менее 355Толщина материала пакетов - не менее 10 микрон. Цвет: прозрачный или розовыйВ упаковке мешков - не менее 100 штук. Вес упаковки – не менее 169,00 грамм
Патологоанатомический мешок с ручками, материал ламинированный спанбонд. Является изделием медицинского назначения, обязательно наличие Регистрационного удостоверения (выданного Росздравнадзором) и сертификата соответствия. Все швы прошиты технической лентой. Мешок патологоанатомический снабжен молнией, расположенной по всей длине (в центре мешка). Цвет мешка - черный. Мешок патологоанатомический изготовлен из ламинированного нетканого материала спанбонд - влаго и паронепроницаемого. Плотность материала патологоанатомического мешка не менее 85грамм/м2. Грузоподъемность не менее 180 кг. Размер патологоанатомического мешка не менее 900мм*2200мм.Наличие не менее двух пар ручек, которые не являются частью изделия. На задней поверхности изделия предусмотрено не менее 6 полиэтиленовых туннелей для ручек. 2 пары ручек для перемещения изделия вставлены в полиэтиленовые туннели, что в процессе большой весовой нагрузки на заднюю поверхность изделия позволяют избежать деформацию мешка. Ручки выполнены из технической ленты. На мешке предусмотрено прозрачный полиэтиленовый карман для документов размером не менее 21см*30см.
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 1200х1500мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объемом 250 литров.Толщина материала пакета: не менее 22мкн.Вес пакета: не менее 73,55 грамм. Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование пакетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование пакетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Предназначение: сбор, хранение, транспортировка и утилизация бытового мусора. Размер (мм): ширина не менее 1200, длина не менее 1600Толщина материала мешков - не менее 40 микрон. Цвет: черныйВ упаковке мешков - не менее 10 штук. Вес упаковки – не менее 729,60 грамм
Предназначение: сбор, хранение, транспортировка и утилизация бытового мусора. Объем – не менее 120 литров.Размер (мм): ширина не менее 700, длина не менее 1100Толщина материала мешков - не менее 50 микрон. Цвет: черныйВ упаковке мешков - не менее 10 штук. Вес упаковки – не менее 731,00 грамм
Объем – не менее 3 литров.Размер (мм): ширина не менее 250, длина не менее 355Толщина материала пакетов - не менее 10 микрон. Цвет: прозрачный или розовыйВ упаковке мешков - не менее 100 штук. Вес упаковки – не менее 169,00 грамм
Патологоанатомический мешок с ручками, материал ламинированный спанбонд. Является изделием медицинского назначения, обязательно наличие Регистрационного удостоверения (выданного Росздравнадзором) и сертификата соответствия. Все швы прошиты технической лентой. Мешок патологоанатомический снабжен молнией, расположенной по всей длине (в центре мешка). Цвет мешка - черный. Мешок патологоанатомический изготовлен из ламинированного нетканого материала спанбонд - влаго и паронепроницаемого. Плотность материала патологоанатомического мешка не менее 85грамм/м2. Грузоподъемность не менее 180 кг. Размер патологоанатомического мешка не менее 900мм*2200мм.Наличие не менее двух пар ручек, которые не являются частью изделия. На задней поверхности изделия предусмотрено не менее 6 полиэтиленовых туннелей для ручек. 2 пары ручек для перемещения изделия вставлены в полиэтиленовые туннели, что в процессе большой весовой нагрузки на заднюю поверхность изделия позволяют избежать деформацию мешка. Ручки выполнены из технической ленты. На мешке предусмотрено прозрачный полиэтиленовый карман для документов размером не менее 21см*30см.
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 1200х1500мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объемом 250 литров.Толщина материала пакета: не менее 22мкн.Вес пакета: не менее 73,55 грамм. Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.Упаковка: пачки по 100шт.Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании. Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения. Надпись на пакете:Повторное использование пакетов не допускаетсяНе использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.Руками не утрамбовывать!Работать в средствах индивидуальной защиты!Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
НДС 10%
Предназначение: сбор, хранение, транспортировка и утилизация бытового мусора.
Объем – не менее 120 литров.
Размер (мм): ширина в развернутом виде не менее 36см, длина не менее 44см
Толщина материала пакетов - не менее 14 микрон. Поверхность тисненная, что повышает прочность при нагрузке пакета.
Цвет: желтый
В упаковке мешков - не менее 100 штук.
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 20%
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса А - белого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 500х600мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объем 30 литров.
Толщина материала пакета: не менее 20мкн.
Вес пакета: не менее 10,10 грамм.
Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.
Упаковка: пачки по 100шт.
Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании.
Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения.
Надпись на пакете:
Повторное использование пакетов не допускается
Не использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.
После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.
Руками не утрамбовывать!
Работать в средствах индивидуальной защиты!
Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!
Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.
При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.
Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 10%
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, имеющих контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 330х300мм, выдерживает нагрузку более 10 кг, объемом 5 литров.
Толщина материала пакета: не менее 20мкн.
Вес пакета: не менее 2,50 грамм.
Цвет - желтый.
Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.
Упаковка: пачки по 100шт.
Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.
Упаковка: пачки по 100шт.
Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании.
Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения.
Надпись на пакете:
Повторное использование пакетов не допускается
Не использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.
После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.
Руками не утрамбовывать!
Работать в средствах индивидуальной защиты!
Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!
Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.
При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.
Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 10%
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 500х600мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объем 30 литров.
Толщина материала пакета: не менее 20мкн.
Вес пакета: не менее 10,10 грамм.
Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.
Упаковка: пачки по 100шт.
Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании.
Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения.
Надпись на пакете:
Повторное использование пакетов не допускается
Не использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.
После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.
Руками не утрамбовывать!
Работать в средствах индивидуальной защиты!
Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!
Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.
При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.
Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 10%
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 700х800мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объемом 60 литров.
Толщина материала пакета: не менее 18мкн.
Вес пакета: не менее 16,0 грамм. Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.
Упаковка: пачки по 100шт.
Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании.
Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения.
Надпись на пакете:
Повторное использование пакетов не допускается
Не использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.
После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.
Руками не утрамбовывать!
Работать в средствах индивидуальной защиты!
Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!
Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.
При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.
Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 600х1000мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объемом 100 литров.
Толщина материала пакета: не менее 18мкн.
Вес пакета: не менее 20,5 грамм. Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.
Упаковка: пачки по 100шт.
Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании.
Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения.
Надпись на пакете:
Повторное использование пакетов не допускается
Не использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.
После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.
Руками не утрамбовывать!
Работать в средствах индивидуальной защиты!
Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!
Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.
При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.
Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 10%
Предназначение: сбор, хранение, транспортировка и утилизация бытового мусора.
Размер (мм): ширина не менее 1200, длина не менее 1600
Толщина материала мешков - не менее 40 микрон.
Цвет: черный
В упаковке мешков - не менее 10 штук.
Вес упаковки – не менее 729,60 грамм
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 20%
Предназначение: сбор, хранение, транспортировка и утилизация бытового мусора.
Объем – не менее 120 литров.
Размер (мм): ширина не менее 700, длина не менее 1100
Толщина материала мешков - не менее 50 микрон.
Цвет: черный
В упаковке мешков - не менее 10 штук.
Вес упаковки – не менее 731,00 грамм
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 20%
Объем – не менее 3 литров.
Размер (мм): ширина не менее 250, длина не менее 355
Толщина материала пакетов - не менее 10 микрон.
Цвет: прозрачный или розовый
В упаковке мешков - не менее 100 штук.
Вес упаковки – не менее 169,00 грамм
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 20%
Патологоанатомический мешок с ручками, материал ламинированный спанбонд. Является изделием медицинского назначения, обязательно наличие Регистрационного удостоверения (выданного Росздравнадзором) и сертификата соответствия. Все швы прошиты технической лентой. Мешок патологоанатомический снабжен молнией, расположенной по всей длине (в центре мешка). Цвет мешка - черный. Мешок патологоанатомический изготовлен из ламинированного нетканого материала спанбонд - влаго и паронепроницаемого. Плотность материала патологоанатомического мешка не менее 85грамм/м2. Грузоподъемность не менее 180 кг. Размер патологоанатомического мешка не менее 900мм*2200мм.Наличие не менее двух пар ручек, которые не являются частью изделия. На задней поверхности изделия предусмотрено не менее 6 полиэтиленовых туннелей для ручек. 2 пары ручек для перемещения изделия вставлены в полиэтиленовые туннели, что в процессе большой весовой нагрузки на заднюю поверхность изделия позволяют избежать деформацию мешка. Ручки выполнены из технической ленты. На мешке предусмотрено прозрачный полиэтиленовый карман для документов размером не менее 21см*30см.
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 10%
Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Размер 1200х1500мм, выдерживает нагрузку более 15 кг, объемом 250 литров.
Толщина материала пакета: не менее 22мкн.
Вес пакета: не менее 73,55 грамм. Дно пакета должно иметь не менее двух сварных швов, расположенных один над другим вдоль нижнего края, герметично соединяющих поверхность сторон изделия и боковых складок, что увеличивает прочность на разрыв изделия по дну на 30%.
Упаковка: пачки по 100шт.
Наличие пилообразнаой кромки на пакетах , для удобного раскрывания пакета при использовании.
Пакеты должны иметь двойную маркировку, содержащую информацию о классе отходов, а также поля для занесения записей. Печать должна наноситься по центру пакета и должна быть несмываема, красочность информационного окна должна быть 1+0. Указание класса отходов, ссылка на производителя, ссылка на технические условия, по которым изготавливается пакет, ссылка на номер регистрационного удостоверения.
Надпись на пакете:
Повторное использование пакетов не допускается
Не использовать для острого инструментария и жидких отходов, пересыпание медицинских отходов не допускается.
После заполнения, примерно на ¾ удалить из пакета воздух и осуществить герметизацию путем завязывания краев пакета узлом или иным способом.
Руками не утрамбовывать!
Работать в средствах индивидуальной защиты!
Изготовлены с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений!
Поля для заполнения ручкой- Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, Ответственное лицо, Дата выброса отходов, Номер партии.
При поставке Товара в обязательном порядке будет проводиться проверка продукции на соответствие вышеуказанным требованиям (замер толщины стенки пакета). Не соответствующая требованиям продукция приниматься не будет.
Перед поставкой Товара в обязательном порядке необходимо будет предоставить контрольные образцы.
Производитель: ООО «Инновация»
НДС 10%