**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию**

**и перезарядке огнетушителей для нужд для нужд ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара"**

**1. Наименование услуг:**

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей для нужд

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Самара

**2. Место нахождения огнетушителей:**

г. Самара, улица Ново-Садовая 222Б

г. Самара, улица Агибалова, 12

г. Самара, улица Г.С. Аксакова,13

г. Сызрань, улица Октябрьская, 3

г. Кинель, улица Советская, 11

**2. Общие требования к оказываемым Услугам.**

-Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей должны оказываться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме», требованиями Федерального Закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 166-97 «Нормы пожарной безопасности. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и иметь соответствующие лицензии установленного образца.

Исполнитель, оказывающий услуги по ТО и перезарядке огнетушителей должен иметь действующую лицензию МЧС РФ «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а так же наличие сертификатов пожарной безопасности на огнетушащие составы, и перед началом оказания услуг предоставить заверенные ксерокопии указанных документов.

**3. Требования к оказываемым Услугам.**

-. В услуги входит транспортировка огнетушителей с объектов Заказчика к месту проведения работ и обратно, загрузка и выгрузка огнетушителей производится силами Исполнителя.

- По требованию Заказчика, на время, необходимое для проведения перезарядки и технического обслуживания, Исполнитель должен предоставить Заказчику подменный фонд из равноценных, технически исправных, полностью заряженных и укомплектованных, годных к эксплуатации огнетушителей.

- Услуги по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей должны соответствовать всем требованиям безопасности и надежности, обеспечивать бесперебойную и непрерывную работу оборудования. Исполнитель несет ответственность за сохранность запорно-пусковых устройств, шлангов и раструбов, индикаторов давления (манометров), пломб, этикеток, паспортов огнетушителей, лакокрасочного покрытия корпусов. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные при приемке нарушения, и передать Заказчику огнетушители в надлежащем качестве.

- Техническое обслуживание огнетушителей осуществляется в соответствии с требованиями НПБ 166-97 и Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 с занесением данных в эксплуатационный паспорт, нанесением на корпус огнетушителя инструкции по его применению, наклейкой этикетки с защитным полимерным покрытием с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью, опломбированием запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пломбой.

 Техническое обслуживание включает в себя внешний осмотр огнетушителя на наличие вмятин и коррозии корпуса, проверку полноценного слоя окраски, целостность манометра и гибкого шланга (при его наличии), замену запасных частей, гидроиспытание, ремонт, окраску, проверку и зарядку. Окраска огнетушителей производится в соответствии с требованиям ГОСТа.

- Непригодные к перезарядке огнетушители бракуются, с последующим составлением Акта (дефектного акта, утилизации) о непригодности к дальнейшему использованию. Акт составляется на каждый огнетушитель.

**6. Срок и условия оказания Услуг:**

- Услуги осуществляется в соответствии с (Приложение № 1), далее - партиями на основании

Заявок (далее - Заявка на оказание услуг Приложение №2) на оказание Услуг, содержащих следующие данные: марку огнетушителя, номер огнетушителя, количество (шт.), наименование работ, местонахождение огнетушителя, адрес доставки огнетушителя, ФИО ответственного лица и телефон.

- Документация:

Заявка (спецификация) на оказание услуг

Акт приема-передачи огнетушителей

Акт выполненных работ

Акт (дефектного акта, утилизации) о непригодности к дальнейшему использованию огнетушителей

В акте приема-передачи, акте выполненных работ, дефектном акте, утилизации.

-Исполнитель обязан указать: марку огнетушителя, номер огнетушителя, количество (шт.), наименование работ, адрес доставки огнетушителя.

-Исполнитель обязан делать в Журналах технического обслуживания огнетушителей отметки (результаты, должность, Ф.И.О. производившего техническое обслуживание и ремонт, печать) о результатах проведённого технического обслуживания и ремонта первичных средств пожаротушения, в день, следующий после окончания проведённого технического обслуживания.

**7. Гарантийные обязательства:**

-Период гарантийного срока эксплуатации огнетушителей с момента оказания услуг составляет не менее 12 месяцев. В случае обнаружения недостатков качества услуг в течение гарантийного срока, устранение производится Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Заказчиком.

-При возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) огнетушителя для ремонта, перезарядки и обратно осуществляется Исполнителем за свой счет. На время ремонта Заказчику предоставляется огнетушитель с аналогичными техническими характеристиками.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип огнету-шителя** | **Инв.номер №** | **Местонахождение** | **Кол-во** | **Макс. ст-ть за ед. (руб.)** | **Макс.ст-ть**  **(руб)** |
|  **ОУ-5** | **№1566****№39496****№39350****№1566****№1566** | **ул. Ново-Садовая 222б., стр 1, стр 2.****г. Сызрань** **ул .Октябрьская 3. Г.Октябрьск** **Ул. Гоголя 25а****ул. Г.С.Аксакова 13****ул. Агибалова 12** | **48шт** | **244,51** | **11736,48** |
| **ОУ-3** | **№1571****№1566** **№1566** | **ул. Ново-Садовая 222б., стр 1, стр 2.** **ул. Агибалова 12** **ул .Г.С.Аксакова 13** | **20шт** | **201,99** | **4039,80** |
| **ОП-4** | **№1568****№33638/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50** | **ул.Ново-Садовая 222б., стр 1, стр 2.** **Г.Кинель, ул. Советская 11** | **16шт** | **255,14** | **4082,24** |
| **ОП-5** | **№1566****№13634****№1566****№1566** | **Ул.Ново-Садовая 222б., стр 1, стр 2.** **ул .Г.С.Аксакова 13 Г.Кинель, ул. Советская 11** **ул. Агибалова 12** | **66 шт** | **265,78** | **17 541,48** |
| **ОУ-2** | **№28720****№ 28809** | **ул. Г.С.Аксакова 13 ул. Агибалова 12** | **15 шт** | **196,67** | **2950,05** |
| **ОП-2** | **Без и/н** | **ул .Г.С.Аксакова 13** | **6 шт** | **235** | **1410** |
| **ОП-3** | **№39350** | **ул. Агибалова 12** | **14 шт** | **255,80** | **3581,24** |