**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | Количество |
| **1** | **Мойка ультразвуковая** | **Характеристики** |  | 1 шт. |
| Назначение | для предстерилизационной очистки стоматологических инструментов от биологических, механических, лекарственных и прочих загрязнений |
| Максимальный объем резервуара | не менее 18 л |
| Максимальное значение рабочей частоты ультразвукового преобразователя | не менее 37 кГц |
| Таймер | наличие |
| Функция подогрева | наличие |
| Материал корпуса и резервуара мойки ультразвуковой | нержавеющая сталь |
| Система слива жидкости | наличие |
| **Комплект поставки** |  |
| Ультразвуковая ванна | 1 шт. |
| Корзина из нержавеющей стали | 1 шт. |
| Крышка для емкости | 1 шт. |
| Шланг для водоотведения | 1 шт. |
| **Прочее** |  |
| Доставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа | Наличие, по адресу:  г. Самара, ул. Агибалова, 12 |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат/ декларация о соответствии | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке/ паспорт | Наличие |
| Год выпуска | Не ранее IV квартала 2020г. |
| Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |