## Таб 2
Приложение к техническому заданию
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество | Ед.изм. | Начальная (максимальная) цена единицы услуги, руб. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | Поверка манометра технического | Пределы измерения 0 - 6 bar.,класс точности 1,6 | 12 | усл. | 665.5 | 7986
2 | Поверка тонометра механического (с подготовкой к поверке) | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 350 | усл. | 726 | 254100
3 | Поверка тонометра автоматического/полуавтоматического | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 15 | усл. | 605 | 9075
4 | Поверка аппарата ЭКГ одноканального | Одноканальная регистрация ЭКГ | 4 | усл. | 2662 | 10648
5 | Поверка аппарата ЭКГ многоканального | 6-12 кнальная регистрация ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | 15 | усл. | 3872 | 58080
6 | Поверка анализаторов паров этанола | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 0,48 мг/л, погрешность +(-) 0,05 мг/л | 100 | усл. | 3630 | 363000
8 | Пульсоксиметры | Диапазон измерения сатурации 70-100%, погрешность измерения +(-) 2% | 14 | усл. | 2541 | 35574
9 | Поверка аппарата КФК-3 | Диапазон измерений: коэфициент пропускания 1 - 100; оптическая плотность 0 - 2Б | 1 | усл. | 3509 | 3509
10 | Поверка дозатора одноопределенного | Измерения, мкл: 0,05; 20; 50; 100; 200 | 30 | усл. | 1270.5 | 38115
11 | Поверка дозатора многоопределенного | Диапазон измерений: 5 - 1000мкл | 80 | усл. | 1573 | 125840
| Итого |  |  |  |  | 905927