## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество закупаемой продукции | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Поверка манометра технического | Пределы измерения 0 - 6 bar.,класс точности 1,6 | 20 | 514.1 | 10282
2 | Поверка тонометра механического (с подготовкой к поверке) | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 391 | 609.14 | 238173.74
3 | Поверка тонометра автоматического/полуавтоматического | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 42 | 537.86 | 22590.12
4 | Поверка аппарата ЭКГ одноканального | Одноканальная регистрация ЭКГ | 3 | 2227.1 | 6681.3
5 | Поверка аппарата ЭКГ многоканального | 6-12 кнальная регистрация ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | 29 | 3481.9 | 100975.1
6 | Поверка анализаторов паров этанола | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 0,48 мг/л, погрешность +(-) 0,05 мг/л | 80 | 3196.4 | 255712
7 | Проверка и корректировка показаний алкотестера | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 1,5 промилле, погрешность +(-) 20% | 132 | 972.3 | 128343.6
8 | Поверка встроенных электроизмерительных приборов | Измерение выходный мощности | 19 | 595 | 11305

## Таб 3
Приложение № 3
3. Проверка однородности рассматриваемой ценовой информации и сопоставление с ценой продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Значение №1 | Значение №2 | Значение №3 | Значение №4 | Значение №5 | Средняя арифм. цена | Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора, руб. | Индекс Росстата, отражающий изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора) | Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора, руб. с учетом индекса. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество закупаемой продукции | Начальная (максимальная) цена, руб.
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Поверка манометра технического | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 20 | #REF!
2 | Поверка тонометра механического (с подготовкой к поверке) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 391 | #REF!
3 | Поверка тонометра автоматического/полуавтоматического | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 42 | #REF!
4 | Поверка аппарата ЭКГ одноканального | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 3 | #REF!
5 | Поверка аппарата ЭКГ многоканального | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 29 | #REF!
6 | Поверка анализаторов паров этанола | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 80 | #REF!
7 | Проверка и корректировка показаний алкотестера | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 132 | #REF!
8 | Поверка встроенных электроизмерительных приборов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 19 | #REF!
#REF!
| Зам. главного врача по экономическим вопросам | [8 empty] | А.В. Вдовина

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
на услуги по предповерочной подготовке и поверке СИ и СИМН
Начальная (максимальная) цена договора на право заключения договора на услуги по предповерочной подготовке и поверке СИ и СИМН определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Предповерочная подготовка и поверка СИ и СИМН
3 | Номер строки плана закупок |  | 21070000209\2
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Предповерочная подготовка и поверка СИ и СИМН
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 5
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена единицы продукции с учетом НДС, руб.
7.1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.2. | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | #REF! | #REF! | #REF!
7.6 | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников*
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)**
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб.
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб.
13 | Количество закупаемой продукции, шт.
14 | Значение начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС |  | #REF!
| Зам. главного врача по экономическим вопросам |  | А.В. Вдовина
| Нач.экономического отдела |  | Ю.И. Чекина