Приложение № 1

к Договору №____________ от «___» __________ 20__г.

Перечень обслуживаемого оборудования

| № п/п | Классификатор | Название оборудования | Тип | Заводской номер | Инвентарный номер | Адрес | Вид услуги | Количество месяцев | Цена за ед-цу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностическое | Аудиометр автоматизированный | МА 33 | 9818101 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 2 | Диагностическое | Вибротестер | ВТ-02-1 | 2131 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 3 | Гибкий осветитель | гибкий осветитель | pi-magic | 5025 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 4 | Дерматоскоп | Дерматоскоп | ri-derma LED | 21000026 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 5 | КДЛ | Анализатор крови биохимический | CardioChek PA |  | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 6 | КДЛ | Гематологический автоматический анализатор | HTI MicroCC-20Plus | 802218083 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 7 | КДЛ | Портативный анализатор мочи | CL-50 | CL50P003778 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 8 | КДЛ | Система для измерения уровня глюкозы в крови | multiCare-in | б/н | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 9 | Кресло | Кресло гинекологическое | КЛЕР-КГЭМ | 6221 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 10 | Рентгенологическое | Рентгеномаммографический цифровой | МАММО-РПц | 21-11118 | 7587177 | * Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 | ТО | 12 |  |
| 11 | Облучатель бактерицидный | Облучатели -рециркуляторы воздуха | ОРУБ-3-3-Кронт | 79971 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 12 | Облучатель бактерицидный | Облучатели -рециркуляторы воздуха | ОРУБ-3-3-Кронт | 80586 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 13 | Облучатель бактерицидный | Облучатели -рециркуляторы воздуха | ОРУБ-3-3-Кронт | 80588 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 14 | Облучатель бактерицидный | Облучатели -рециркуляторы воздуха | ОРУБ-3-3-Кронт | 79984 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 15 | Облучатель бактерицидный | Облучатели -рециркуляторы воздуха | ОРУБ-3-3-Кронт | 79969 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 16 | Облучатель бактерицидный | Облучатели -рециркуляторы воздуха | ОРУБ-3-3-Кронт | 79974 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 17 | Облучатель бактерицидный | Облучатели -рециркуляторы воздуха | ОРУБ-3-3-Кронт | 79964 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 18 | Облучатель бактерицидный | Облучатели -рециркуляторы воздуха | ОРУБ-3-3-Кронт | 79966 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 19 | Диагностическое | Отоскоп | econom | 631938 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 20 | Офтальмологическое | Проектор знаков | ТСР-3000Р |  | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 21 | Офтальмологическое | Офтальмоскоп | ri-scope L | 20000462 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 22 | Офтальмологическое | Бесконтактный тонометр | FT-1000 | 166405 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 23 | Офтальмологическое | Щелевая лампа | XL1 | 2021-3348 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 24 | Спирометр | Спирометр | Spirolab I |  | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 25 | Стерилизатор | Стерилизатор воздушный медицинский | ГП-20 | 32100683 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 26 | УЗИ | Портативный цветной цифровой ультразвуковой канер | М9 | 046-006001-02(1.0) | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |
| 27 | Рентгенологическое | Аппарат рентгеновский цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя,сидя, лёжа на столе -каталке с рентгенопрозрачной декой | АРгЦРП (ПроГраф) | 21-15408 | 7587177 | * Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 | ТО | 12 |  |
| 28 | ЭКГ | Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | ЭК12Т-01-Р-Д | GS210803610 | 7587176 | *Самара ул. Олимпийская 73 | ТО | 12 |  |

*Адреса обслуживания:

443041, г. Самара, ул. Агибалова,12

443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13

446026, г. Сызрань, ул. Октябрьская,3

446433, г. Самара, ул. Олимпийская, 73

Или указанный адрес по дополнительной заявке в г. Самаре по месту дислокации комплекса МЕДКАР.

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/Нечаева Т.Ю. / |  | ___________________ /_______________/ |